Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт дверей по предписанию ГПН, Шишкина. 18 и Шишкина, 15

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» г.Перми

| Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,03 |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 100 м2 проема | 3 |
| Стоимость дверного блока с фурнитурой | шт | 1 |
| Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3м2 | 100 м2 | 0,07 |
| Блоки дверные входные пластиковые, двухпольные | м2 | 7 |
| Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,08 |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 м2 коробок | 0,04 |
| Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3м2 | 100 | 8 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно – известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3м2 | 100 м2 | 0,032 |
| Блоки дверные входные пластиковые, двухпольные | м2 | 3,2 |