УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94»  города Перми

____________________  Е.А. Елькина

«___» ___________________ 2008 года

Извещение № 581А от 16.09.2008 г. о проведении

открытого аукциона  на выполнение  ремонтных работ в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 94» г. Перми.

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение МДОУ «Д/с № 94» г.Перми, настоящим приглашает к участию в открытом аукционе на выполнение  ремонтных работ в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 94» г. Перми.

Форма торгов - открытый аукцион;

- Заказчиком открытого аукциона является МДОУ «Д/с № 94» г.Перми, расположенное по адресу: 614068, г Пермь, ул. Луначарского,122а, тел/факс 244-91-67

E-mail: DS94_122@mail.ru

2) Начальная (максимальная) цена контракта  – 1 946 976,18 (один миллион девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей, 18 копеек) руб.

- Сроки выполнения работ – не более 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

- Источник финансирования – бюджет города Перми;

- Документация на аукцион может быть получена бесплатно Участником по адресу: 614068, г Пермь, ул. Луначарского, 122а, кабинет заведующего с 17.09.2008г. г. по 07.10.2008 г., режим работы с 9:00 до 17:00, в ответ на письменный запрос или лично и на официальном сайте http://www.gorodperm.ru.

- Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 17.09.2008 г. по 07.10.2008 г., 10:00 часов.

- Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 07.10.2008 г., с 10:00 часов, г. Пермь, ул. Луначарского, 122а.

- Место, дата и время проведения открытого аукциона - г.Пермь, ул.Сибирская, 17б

21.10.2008г. в 10:40 часов.

Требуется обеспечение заявки на участие в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Объем работ:

| 1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,9835 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | тер10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью до 3м2 | 100м2 | 0,8857 |
| 3 | сцм-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые, однопольные | м2 | 88,57 |
| 4 | тер10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3м2 | 100м2 | 0,0978 |
| 5 | СЦМ-203-9057-201 | Блоки дверные входные пластиковые, двупольные | м2 | 9,78 |
| 6 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,465 |
| 7 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 8 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,415 |
| 1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,026 |
| 2 | ТЕР10-05-002-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 2,6 |
| 3 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |
| 4 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,916 |
| 5 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,916 |
| 6 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,916 |
| 7 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,89 |
| 8 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,009 |
| 9 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,189 |
| 10 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,925 |
| 11 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,916 |
| 12 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,009 |
| 13 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,65 |
| 14 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,916 |
| 15 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,916 |
| 16 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,65 |
| 17 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,033 |
| 18 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0,1 |
| 19 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0,02 |
| 20 | ТЕРр65-03-06 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 21 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 22 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 23 | ТЕРр65-06-03пр | Установка разрыва воздушного | 100 приборов | 0,01 |
| 24 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| 25 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,03 |
| 26 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 3 |
| 27 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,05 |
| 28 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,03 |
| 29 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 |
| 30 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,026 |
| 31 | ТЕР10-05-002-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 2,6 |
| 32 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |
| 33 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,916 |
| 34 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,916 |
| 35 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,916 |
| 36 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,89 |
| 37 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,009 |
| 38 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,189 |
| 39 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,925 |
| 40 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,916 |
| 41 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,009 |
| 42 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,65 |
| 43 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,916 |
| 44 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,916 |
| 45 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,65 |
| 46 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,033 |
| 47 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0,1 |
| 48 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0,02 |
| 49 | ТЕРр65-03-06 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 50 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 51 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 52 | ТЕРр65-06-03пр | Установка разрыва воздушного | 100 приборов | 0,01 |
| 53 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| 54 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,03 |
| 55 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 3 |
| 56 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,05 |
| 57 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,03 |
| 58 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 |
| 59 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |
| 60 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,853 |
| 61 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,853 |
| 62 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,853 |
| 63 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,649 |
| 64 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,009 |
| 65 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,166 |
| 66 | ТЕРр61-01-02 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 1,658 |
| 67 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,649 |
| 68 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,009 |
| 69 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,586 |
| 70 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,352 |
| 71 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,352 |
| 72 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,586 |
| 73 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,029 |
| 74 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0,1 |
| 75 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0,02 |
| 76 | ТЕРр65-03-06 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 77 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 78 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 79 | ТЕРр65-06-03пр | Установка разрыва воздушного | 100 приборов | 0,01 |
| 80 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| 81 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,03 |
| 82 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 3 |
| 83 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,05 |
| 84 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,03 |
| 85 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 |
| 86 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |
| 87 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 1,089 |
| 88 | ТЕРр61-01-06 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 1,089 |
| 89 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,089 |
| 90 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 2,133 |
| 91 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,009 |
| 92 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,214 |
| 93 | ТЕРр61-01-02 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 2,142 |
| 94 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,133 |
| 95 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,009 |
| 96 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,771 |
| 97 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,312 |
| 98 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,312 |
| 99 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,771 |
| 100 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,039 |
| 101 | ТЕР17-01-005-02 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0,1 |
| 102 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0,02 |
| 103 | ТЕРр65-03-06 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 104 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |
| 105 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 106 | ТЕРр65-06-03пр | Установка разрыва воздушного | 100 приборов | 0,01 |
| 107 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,04 |
| 108 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 4 |
| 109 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,05 |
| 110 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,03 |
| 111 | ТЕРр62-33-01 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 |
| 112 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,5062 |
| 113 | ТЕРр61-01-02 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 1,5062 |
| 114 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5062 |
| 115 | ТЕРр62-41-01пр | Очистка вручную поверхности пола | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,583 |
| 116 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,583 |
| 117 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,908 |
| 118 | ТЕРр61-01-02 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,908 |
| 119 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,908 |
| 120 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,3216 |
| 121 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,2828 |
| 122 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,2828 |
| 123 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,3216 |