УТВЕРЖДАЮ

Директор МООУ СТ «СШИ № 5»

________________ Г.В.Коробейников

«10» сентября 2008 года

Извещение № 576А от 16 сентября 2008 г. о проведении

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в муниципальном оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат № 5» г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат № 5» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту кровли в МООУ СТ «СШИ № 5», в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

- Форма торгов - открытый аукцион.

- Заказчиком открытого аукциона является:

Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат № 5» г. Перми (614109 г.Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 37, контактный телефон 8 (342) 253-24-24). Ответственный исполнитель – Коробейников Геннадий Васильевич.

Е-mail: gcon123@pstu.ru

- Предметом муниципального контракта является выполнение работ по капитальному ремонту кровли учебного корпуса в МООУ СТ «СШИ № 5» г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».

Объем работ представлен в приложении № 1 к извещению.

- Место выполнения работ –г.Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 37

- Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 37, приёмная директора, контактный телефон (факс) 8 (342) 253-24-24. Контактное лицо – Дайбова Ирина Глебовна.

E-mail: gcon123@pstu.ru

- Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается

- Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 994 687,65 рублей (Два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь рублей 65 коп.).

- Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2 документации об аукционе до 10:00 часов «07» октября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 37, приёмная директора. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 ч. до 15:00 ч в рабочие дни и до 10:00 часов «07» октября 2008 года.

- Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 149 734,38 рублей (Сто сорок девять тысяч семьсот тридцать четыре рубля 38 коп.).

- Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 898 406,30 рублей (Восемьсот девяносто восемь тысяч четыреста шесть рублей 30 коп.).

- Заказчиком предусматривается предоплата в размере 30% от цены контракта с момента подписания акта приемки-передачи объекта в работу.

- Проведение аукциона назначено на 10 час 20 мин «21» октября 2008 года по адресу:

г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

- Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

| Директор МООУ СТ «Санаторная школа-интернат № 5» |  | Коробейников Г.В. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к извещению №576А от 16 сентября 2008 г

| № | Наименование работ | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтаж ограждения кровель перилами | 100 м ограждения | 2,1 |
|  | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 | 12,46 |
|  | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 12,46 |
|  | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,04 |
|  | Разборка: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 12,46 |
|  | Разборка: мауэрлатов | 100 м2 кровли | 12,46 |
|  | Снятие утепления покрытий из шлака | 1 м3 утеплителя | 196,75 |
|  | Демонтаж утепления покрытий из легкого (ячеистого) бетона | 1 м3 утеплителя | 9,31 |
|  | Демонтаж утепления покрытий плитами из минеральной ваты | 100 м2 | 1,86 |
|  | Демонтаж пароизоляции оклеечной | 100 м2 | 9,41 |
|  | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 | 9,41 |
|  | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 2,45 |
|  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 9,41 |
|  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 9,41 |
|  | Установка стропил | 1 м3 | 24,52 |
|  | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 6 |
|  | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 3,88 |
|  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали | 100 м2 | 8,58 |
|  | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 кровли | 12,46 |
|  | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 2,1 |
|  | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1,94 |
|  | Установка водосточных труб диам. 100 мм | 100 м трубопровода | 1,32 |
|  | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 12 |
|  | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 10 м3 | 2,45 |
|  | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 | 1,63 |
|  | Устройство: ходов | 100 погонных м | 1,75 |
|  | Разборка кладки стен парапета из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,66 |
|  | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: простых | 100 м3 кладки | 0,056 |
|  | И другие сопутствующие работы |  |  |

| Директор МООУ СТ «Санаторная школа-интернат № 5» |  | Коробейников Г.В. |
| --- | --- | --- |