Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по замене лежанки холодного и горячего водоснабжения, установку полотенцесушителей в здании МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100м трубопроводов | 1,68 |
| 2. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100м трубопроводов | 0,84 |
| 3. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100м трубопроводов | 1,68 |
| 4. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100м трубопроводов | 0,84 |
| 5. | Демонтаж задвижки | 1 шт. | 2 |
| 6. | Установка задвижек на трубопроводах труб диаметром до 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 7. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 52 |
| 8. | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| 9. | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 2 |
| 10. | Демонтаж полотенцесушителей | 10 шт. | 0,8 |
| 11. | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных (500х1600) | 10 шт. | 0,8 |
| 12. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100м трубопроводов | 1,12 |
| 13. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м трубопроводов | 1,12 |

Заведующий							                                          Е.В. Поспелова