Приложение №4

к извещению о проведении запроса котировок от 09.09.2008г.

«Техническое задание» №5

на выполнение работ по обследованию здания  МУК клуб «Юбилейный»

- Провести обследование несущих конструкций крыши для проектирования и           реконструкции кровли (односкатное исполнение).

- Провести обследование несущей способности стен здания в местах разрушения от воздействия влаги.

- Провести обследование перекрытий первого этажа.

- Провести обследование фундамента здания.

Директор МУК клуба «Юбилейный»                                                        Е.А. Микрюкова.

Составил: СоломатинС.А. т.2957312