- Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок  № 27 от 16.09.2008 г.

Техническое задание

- Цель работ

Цель работ Исполнителя – разработка типового проектного решения приспособления объектов социальной и транспортной инфраструктуры к специфическим особенностям маломобильных групп населения, обеспечивающих устранение препятствий к независимому существованию в условиях окружающей среды и производственной сферы.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- Определить понятия терминов «доступность», «маломобильные категории населения»;

- Определить потребности различных категорий маломобильных групп населения, а также влияние этих потребностей на проектирование;

- Разработать типовое проектное решение некоторых функциональных элементов зданий: пандусы, лестницы, двери, окна, лифты, поверхности;

- Разработать типовое проектное решение различных функциональных зон в здании: вход, фойе, санитарно-гигиеническое помещения, аварийные выходы;

- Разработать типовое проектное решение отдельных видов зданий:

  - Здания, занимаемые предприятия общественного питания;

  - Здания торговых помещений и банков;

  - Здания административных учреждений;

  - Разработать основные положения по обеспечению доступности маломобильных групп к объектам транспортной инфраструктуры.

- Сроки, объем и содержание работ

Работы в рамках выполнения настоящего Технического задания должны быть завершены не позднее 01.12.2008 (точная дата устанавливается по согласованию с заказчиком после заключения муниципального контракта).

В ходе выполнения работы Исполнителем должны быть подготовлены Заказчику:

Аналитический отчет, содержащий основные понятия и направления деятельности в сфере обеспечения доступа маломобильных групп населения к объектам;

Типовые проектные решения: функциональных элементов зданий (пандусы, лестницы, двери, окна, лифты, поверхности), функциональных зон зданий (вход, фойе, санитарно-гигиенические помещения, аварийные выходы); отдельных видов зданий (предприятия общественного питания, здания торговых помещений и банков, административные учреждения);

Основные положения по обеспечению доступности маломобильных населения к объектам транспортной инфраструктуры.

- Предполагаемые результаты и отчетность

Результаты работ сводятся в отчет и предоставляются Заказчику на русском языке в печатном виде (2 экземпляра) и на CD ROM (формат WORD for Windows, Excel).

Отчет должен включать: список выполненных мероприятий, перечень основных нормативных правовых актов регулирующих порядок обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры инвалидов и других маломобильных групп населения; аналитические и иные материалы, предложения и схемы, разработанные в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Отчет должен быть подписан руководителем организации, которая по итогам запроса котировок будет признана победителем запроса котировок.

4. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен обеспечить привлечение к выполнению работ квалифицированного и опытного технического персонала, численность и квалификация которого обеспечит бесперебойное и своевременное осуществление всех работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Исполнитель должен обладать материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ в установленные сроки.