ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к

ИЗВЕЩЕНИЮ № 06 от «16» сентября 2008 г.

о проведении запроса котировок на

выполнение сантехнических работ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  на сантехнические работы

Начальная (максимальная) цена – 445 766,54  коп.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |
| 1 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |
| 2 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 3 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |
| 4 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| 5 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,96 |
| 6 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,96 |
| 7 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,25 |
| 8 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 2,5 |
| 9 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 2,5 |
| 10 | ТЕРр65-06-19 | Смена санитарных приборов раковин | 100 приборов | 0,07 |
| 11 | СЦМ-103-9001-468 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 18 |
| 12 | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 12 |
| 13 | СЦМ-103-9001-71 | Муфты соединительные металлические с пластиком ПВХ "Genova systems" (США) КВ-НР диам.15мм | шт | 16 |
| 14 | СЦМ-300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 48 |
| 15 | СЦМ-300-1638 | Сифоны | шт | 25 |
| 16 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0,01 |
| 17 | ТЕР17-01-001-06 | Установка ванн угловых0 стальных | 10 комплектов | 0,1 |
| 18 | ТЕР17-01-001-06 | Установка ванн угловых0 стальных | 10 комплектов | 0,1 |
| 19 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0,01 |
| 20 | ТЕР17-01-001-06 | Установка ванн угловых0 стальных | 10 комплектов | 0,1 |
| 21 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 |
| 22 | ТЕР18-06-004-01 ПЗ*0,7; ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж теплового узла диам.80 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,7; МАТ*0) | 1 узел | 1 |
| 23 | ТЕР18-06-004-01 | Установка теплового узла диам.80 | 1 узел | 1 |
| 24 | ТЕРр65-03-13 | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,12 |
| 25 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 12 |
| 26 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,47 |
| 27 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,47 |
| 28 | ТЕР17-01-008-01 ПЗ*0,7; ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж нагревателей индивидуальных водоводяных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,7; МАТ*0) | 10 комплектов | 0,2 |
| 29 | ТЕР17-01-008-01 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 10 комплектов | 0,2 |
| 30 | ТЕР16-05-001-03 ПЗ*0,7; ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,7; МАТ*0) | 1 шт | 1 |
| 31 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 шт | 1 |

Директор МОУ «СОШ № 36» г.Перми 	_________________ /В.И.Пастушенко/