ИЗВЕЩЕНИЕ № 10 от «16»  сентября 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на   выполнение    капитального ремонта по монтажу системы видеонаблюдения, системы  контроля  удаленного доступа, телефонии   в  МДОУ «Детский сад №238» .

Заказчик Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №238

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда,12, тел. 290 13 07

Электронная почта: detsad238@mail.ru

Ответственный исполнитель: Носкова Елена Владимировна

предусматривает осуществить за счет бюджетных средств выполнение капитального  ремонта по   монтажу системы видеонаблюдения, системы  контроля  удаленного доступа, телефонии   в  МДОУ «Детский сад №238» ,  согласно техническому заданию, способом запроса котировок.

Сроки выполнения  работ в МДОУ № 238 - 30 дней со дня заключения муниципального контракта  (согласно графику производства  работ).

Место проведения  работ г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 12.

Максимальная цена контракта составляет – 499 241, 14 руб.

Муниципальным  контрактом предусмотрена безналичным перечислением денежных средств   выплата аванса в размере до 30% от стоимости работ. Окончательный расчет будет произведен безналичным перечислением денежных средств   в течение 5 банковских дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта выполненных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение капитального ремонта  по монтажу системы видеонаблюдения, системы  контроля  удаленного доступа, телефонии   в  МДОУ «Детский сад №238» , просим  представить котировочную заявку по форме, согласно приложению № 1, курьером по вышеуказанному адресу до 10  часов  00 минут 25 сентября  2008 г.

Наименование, количество поставляемого оборудования, его  характеристики и объем выполняемых работ должны соответствовать следующим требованиям:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| Раздел 1. Монтажные работы. Видеонаблюдение. |  |  |  |  |  |
| 1 | Камера телевизионная передающая | шт. | 8 | ТЕРм10-04-067-22 |  |
| 2 | Устройство цифровой регистрации | устройство | 1 | ТЕРм10-04-087-14 |  |
| 3 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. Кабель или провод питания сечением, мм2 6 | 100 м кабеля или провода | 15 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| 4 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. | 100 м | 3 | ТЕРм 08-02-396-20 |  |
| 5 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм. | 100 м | 3,45 | ТЕРм 08-02-396-22 |  |
| Раздел 2. Материалы |  |  |  |  |  |
| 6 | Видеорегистратор ViDigi VS-2016 | шт. | 1 | Прайс |  |
| 7 | Цветной ЖК монитор WV-BM 1900 (Panasonic) 19" | шт. | 1 | Прайс |  |
| 8 | Объектив варифокальный TG3Z35110FCS | шт. | 4 | Прайс |  |
| 9 | Видеокамера WSE-Ex600A AI | шт. | 8 | Прайс |  |
| 10 | Объектив варифокальный TG3Z35114FCS | шт. | 8 | Прайс |  |
| 11 | Кабель РК 75-4-11 | м. | 400 | Прайс |  |
| 12 | Разъем BNS-F без гайки | шт. | 16 | Прайс |  |
| 13 | Электрокороб 100*40 | м. | 345 | Прайс |  |
| 14 | Электрокороб 40*16 | м. | 300 | Прайс |  |
| Раздел 3. Монтажные работы. СКУД |  |  |  |  |  |
| 15 | Абонентское устройство АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемое) | абонентское устройство | 5 | ТЕРм10-07-019-01 |  |
| 16 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров, до 10 | 1 номер | 12 | ТЕРм10-02-016-02 |  |
| 17 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 12 | ТЕРм10-01-039-06 |  |
| 18 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 9 | ТЕРм10-01-055-02 |  |
| Раздел 4. Материалы |  |  |  |  |  |
| 19 | Домофон "Метаком" | шт. | 5 | Прайс |  |
| 20 | Аудио трубка | шт. | 12 | Прайс |  |
| 21 | Кабель КСПВ 4*0,5 | м. | 400 | Прайс |  |
| 22 | Кабель ПВС 3*0,75 | м. | 500 | Прайс |  |
| Раздел 5. Монтажные работы. Телефония. |  |  |  |  |  |
| 23 | Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров до 25 | 1 номер | 1 | ТЕРм10-02-015-02 |  |
| 24 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный | шт. | 14 | ТЕРм10-02-030-01 |  |
| 25 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 4 | ТЕРм10-01-055-02 |  |
| Раздел 6. Материалы |  |  |  |  |  |
| 26 | Цифровая АТС KX-TES824 | шт. | 1 | Прайс |  |
| 27 | Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2350 | шт. | 1 | Прайс |  |
| 28 | Телефонный аппарат Panasonic KX-TS23562 | шт. | 13 | Прайс |  |
| 29 | Кабель КСПВ 4*0,5 | м. | 400 | Прайс |  |

Цена работ должна быть указана с учетом всех затрат. Участнику размещения заказа необходимо иметь лицензию на выполнение данных видов работ.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении.

Срок подписания муниципального контракта (приложение №3) победителем – 5 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

______________________                         ___________________                  ____________________

(должность руководителя)                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)