ИЗВЕЩЕНИЕ № 11  от «16»  сентября 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на   выполнение    капитального ремонта по монтажу  системы  охранно-пожарной сигнализации в  МДОУ «Детский сад №238» .

Заказчик Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №238

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда,12, тел. 290 13 07

Электронная почта: detsad238@mail.ru

Ответственный исполнитель: Носкова Елена Владимировна

предусматривает осуществить за счет бюджетных средств выполнение капитального  ремонта  по

монтажу  системы  охранно-пожарной сигнализации в  МДОУ «Детский сад №238» , согласно техническому заданию, способом запроса котировок.

Сроки выполнения  работ в МДОУ № 238 – 30 дней со дня заключения муниципального контракта  (согласно графику  производства  работ).

Место проведения  работ г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 12.

Максимальная цена контракта составляет – 305 953,06 руб.

Муниципальным  контрактом предусмотрена безналичным перечислением денежных средств   выплата аванса в размере до 30% от стоимости работ. Окончательный расчет будет произведен безналичным перечислением денежных средств   в течение 5 банковских дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта выполненных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение капитального ремонта по монтажу  системы  охранно-пожарной сигнализации в  МДОУ «Детский сад №238» ,просим  представить котировочную заявку по форме, согласно приложению  № 1, курьером по вышеуказанному адресу до 10  часов  00 минут 25 сентября  2008 г.

Наименование, количество поставляемого оборудования, его характеристики и объем выполняемых работ должны соответствовать следующим требованиям:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 2 | ТЕРм10-08-001-02 |  |
| 2 | Блок питания и контроля | шт. | 2 | ТЕРм10-08-003-06 |  |
| 3 | Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 11 | ТЕРм10-08-002-01 |  |
| 4 | Извещатели ОС автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт. | 12 | ТЕРм10-08-002-04 |  |
| 5 | Устройства ультразвуковые прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | шт. | 17 | ТЕРм10-08-003-02 |  |
| 6 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 130 | ТЕРм10-08-002-02 |  |
| 7 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 2 | ТЕРм10-04-101-07 |  |
| 8 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт. | 13 | ТЕРм10-04-066-06 |  |
| 9 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. Кабель или провод питания сечением, мм2 6 | 100 м кабеля или провода | 13,5 | ТЕРм10-01-053-01 |  |
| 10 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 1,5 | ТЕРм08-02-411-01 |  |
| 11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 1,5 | ТЕРм08-02-412-01 |  |
| 12 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов | 2 | ТЕРм11-08-001-03 |  |
| 13 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-1, СК-1 | шт. | 2 | ТЕРм08-01-121-01 |  |
| Раздел 2. Материалы |  |  |  |  |  |
| 14 | Прибор приемно-контрольный Гранит-16 | шт. | 1 | Прайс |  |
| 15 | Прибор приемно-контрольный DSC 1565 | шт. | 1 | Прайс |  |
| 16 | Клавиатура LSD 5501Z | шт. | 1 | Прайс |  |
| 17 | Блок питания СКАТ1200И7 | шт. | 1 | Прайс |  |
| 18 | Блок питания СКАТ 1200 Р20 | шт. | 1 | Прайс |  |
| 19 | АКБ 7 а/ч | шт. | 2 | Прайс |  |
| 20 | АКБ 12 А/ч |  | 1 | Прайс |  |
| 21 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-ИС | шт. | 130 | Прайс |  |
| 22 | Извещатель ручной ИПР-И | шт. | 11 | Прайс |  |
| 23 | Датчик разбития стекла LC-105 GB | шт. | 4 | Прайс |  |
| 24 | Извещатель охранный инфракрасный BV-201 | шт. | 17 | Прайс |  |
| 25 | Извещатель пожарный магнитоконтактный ИО 102-16/2 | шт. | 9 | Прайс |  |
| 26 | Извещатель пожарный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 3 | Прайс |  |
| 27 | Табло "Выход" Молния | шт. | 13 | Прайс |  |
| 28 | Лампа аварийного освещения KN-886 | шт. | 1 | Прайс |  |
| 29 | МА Соната-К | шт. | 2 | Прайс |  |
| 30 | Металлорукав 16 мм. | м. | 150 | Прайс |  |
| 31 | Коробка соединительная КРТП-10 | шт. | 5 | Прайс |  |
| 32 | Коробка соединительная КС-4 | шт. | 55 | Прайс |  |
| 33 | Кабель КСВВ 2*0,5 | м. | 500 | Прайс |  |
| 34 | Кабель КСВВ 4*0,4 | м. | 500 | Прайс |  |
| 35 | Кабель КСВВ 20*0,4 | м. | 300 | Прайс |  |
| 36 | Кабель ПВС 3*0,75 | м. | 50 | Прайс |  |
| 37 | Эл. короб 15*10 | м. | 50 | Прайс |  |
| 38 | Стяжки полиамидные 150*3 | уп. | 28 | Прайс |  |

Цена работ должна быть указана с учетом всех затрат. Участнику размещения заказа необходимо иметь лицензию на выполнение данных видов работ.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении.

Срок подписания муниципального контракта (приложение №3) победителем – 5 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

______________________                         ___________________                  ____________________

(должность руководителя)                                  (подпись)                             (расшифровка подписи)