- УТВЕРЖДАЮ

- Заведующий МДОУ

- «Детский сад № 291»

__________________ Н.В. Никитина

«___» _________________ 2008 года

- Извещение № 7 от « 17» сентября 2008 г. о проведении

размещения заказа путем запроса котировок на  выполнение монтажных  работ по ремонту системы вентиляции  МДОУ «Детский сад № 291» г.Перми

МДОУ «Детский сад № 291» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в размещении заказа путем запроса котировок на выполнение монтажных работ по ремонту системы вентиляции МДОУ «Детский сад № 291»  г.Перми по адресу: г. Пермь, ул.Л. Шатрова,16

Заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение

- «Детский сад № 291» г.Перми

Юридический адрес: 614064 г.Пермь, ул.Л.Шатрова,16

Контактный телефон 8 (342) 245-45-61

- Контактное лицо – Никитина Наталья Васильевна.

- E-mail: detsad291@yandex.ru

Предметом муниципального контракта является выполнение монтажных работ по ремонту системы вентиляции МДОУ «Детский сад № 291» по адресу: г. Пермь, ул.Л.Шатрова,16.

- Объем работ и требования к выполнению работ представлен в Приложении № 1

к извещению.

- Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Л.Шатрова,16

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 450 000  рублей.

Источник финансирования: средства бюджета города Перми.

Котировочная заявка подается в письменной форме  согласно Приложения № 2

До 12 ч 00 мин ( время местное) 26.09.2008 г по адресу :

Пермь, ул. Л.Шатрова, 16

Контактное лицо – Никитина Наталья Васильевна

Официальный сайт, на котором размещается извещение и проект контракта -

http://www.gorodperm.ru.

Цена котировочной заявки должна быть указана с учетом налогов, таможенных

пошлин  (выплаченных или подлежащих выплате), оплату транспортных расходов,

страхования и прочих расходов, связанных с выполнением указанных работ.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку в соответствии с законодательством РФ, имеющий соответствующую лицензию.

Победителю в течение 20 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но не ранее, чем через 5 дней со дня размещения указанного протокола на официальном сайте будет предложено подписать муниципальный контракт ( далее «контракт») на условиях, установленных в запросе котировок цен.

- Проект контракта представлен в Приложении № 3.

- Заведующий МДОУ

«Детский сад № 291»                                                                            Никитина Н.В.

Приложение № 1

к извещению № 7 от 17.09.2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения муниципального

контракта на выполнение монтажных  работ по ремонту системы вентиляции

МДОУ «Детский сад № 291» г.Перми

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Л.Шатрова,16

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта

Срок выполнения работ не должен превышать 10 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 2 лет с принятия объекта в эксплуатацию.

Краткое описание основных видов работ:

- разборка воздуховодов

- демонтаж осевых вентиляторов

- демонтаж калорифера, решеток и клапана

- установка вентилятора

- установка гибких вставок, установка калорифера, воздушных клапанов, фильтров

- установка глушителей шума вентиляционных установок

- прокладка воздуховодов

- установка решеток

- теплоизоляция

- подготовка электрических машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети

- установка зонтов

- прокладка трубопроводов отопления

- установка кранов шаровых

- установка воздухоотводчиков

- установка клапанов обратных

- установка вентилей фланцевых

- установка термометра, монометров

- масляная окраска металлических поверхностей

- изоляция трубопроводов

Описание состава и объема выполняемых работ:

| № п/п | Шифр норматива и позиции технических частей | Наименование работ и затрат | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Демонтажные работы |  |
| 1 | ТЕРр 65-30-8 Т.ч. 1.4 1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм | 0,12 |
|  | Kтр=1,1 | диаметром/периметром до: 495 мм/1550 мм |  |
|  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |
| 2 | ТЕРр 65-30-2 Т.ч. 1.4 1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм | 0,11 |
|  | Kтр=1,1 | диаметром/периметром до: 320 мм/1000 мм |  |
|  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |
| 3 | ТЕРр 65-31-1 Т.ч. 1.4 1 | Демонтаж осевых вентиляторов весом до: 0,05т | 0,03 |
|  | Kтр=1,1 | 100 шт. |  |
| 4 | ТЕР 20-04-002-01 Т.ч. 1.22 | Демонтаж калорифера | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 калорифер |  |
|  | МДС 81-28.2001 п.3.2.1, |  |  |
|  | К=0,4 |  |  |
| 5 | ТЕР 20-02-001-08 Т.ч. 1.22 | Демонтаж решеток | 3 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 воздухораспределитель |  |
|  | МДС 81-28.2001 п.3.2.1, |  |  |
|  | К=0,4 |  |  |
| 6 | ТЕР 20-02-004-07 Т.ч. 1.22 | Демонтаж клапана периметром 2000 мм | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 клапан |  |
|  | МДС 81-28.2001 п.3.2.1, |  |  |
|  | К=0,4 |  |  |
|  |  | Система П1 |  |
| 7 | ТЕР 20-03-001-01 Т.ч. 1.22 | Установка вентилятора канального RK 400*200B1 | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 вентилятор |  |
| 8 | Ostberg 01 | Вентилятор канальный RK 400*200B1 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 9 | ТЕР 20-02-018-01 Т.ч. 1.22 | Установка вставок гибких DS 40*20 | 0,6 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | М2 |  |
| 10 | ТЕР 20-04-002-01 Т.ч. 1.22 | Установка калорифера КСк3-6 | 2 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 калорифер |  |
| 11 | прайс-лист к01 | Калорифер биметаллический со спирально-накатным оребрением | 2 |
|  |  | КСк3-6 |  |
|  |  | Шт. |  |
| 12 | ТЕР 20-02-006-07 Т.ч. 1.22 | Установка клапанов воздушных АВК 400*200 с электрическим | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | приводом DAS2(S) |  |
|  |  | Шт. |  |
| 13 | 300-0387 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с | -1 |
|  |  | электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400 |  |
|  |  | Шт. |  |
| 14 | Арктос 01 | Клапан воздушный АВК 400*200 с электроприводом DAS2(S) | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 15 | ТЕР 20-05-001-01 Т.ч. 1.22 | Установка фильтра воздушного ФЛР 400*200 | 0,08 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 м2 поверхности в свету |  |
| 16 | Арктос 02 | Фильтр воздушный ФЛР 400*200 класс EU3 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 17 | ТЕР 20-02-016-05 Т.ч. 1.22 | Установка глушителей шума вентиляционных установок | 2 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | пластинчатых типа RSA 400*200/1000 |  |
|  |  | 1 пластина |  |
| 18 | ТЕР 20-01-001-24 Т.ч. 1.22 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из | 0,18 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | оцинкованной стали толщиной: 0,55 мм, периметром 1200 мм |  |
|  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |
| 19 | 300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески (лента подвеса) | 0,003 |
|  |  | Т |  |
| 20 | ТЕР 20-02-002-01 Т.ч. 1.22 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 4 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 решетка |  |
| 21 | 300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету | -4 |
|  |  | до 0,5 м2 |  |
|  |  | Шт. |  |
| 22 | Арктос 03 | Решетка вентиляционная АМН 300*150 | 4 |
|  |  | Шт. |  |
| 23 | ТЕР 26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на | 0,1 |
|  |  | битуме: стен и колонн прямоугольных |  |
|  |  | 1 м3 изоляции |  |
| 24 | прайс-лист у01 | Теплоизоляция URSA толщиной 10 мм | 10 |
|  |  | М2 |  |
| 25 | ТЕРм 08-03-481-29 | Подготовка электрических машин со щитовыми подшипниками, | 1 |
|  |  | поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку |  |
|  |  | и пуску, присоединение к электрической сети. Машина |  |
|  |  | переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу |  |
|  |  | или машина постоянного тока, масса, т, до: 0,1 |  |
|  |  | Шт. |  |
|  |  | Система В1 |  |
| 26 | ТЕР 20-03-001-01 Т.ч. 1.22 | Установка вентилятора канального RK 400*200B1 | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 вентилятор |  |
| 27 | Ostberg 01 | Вентилятор канальный RK 400*200B1 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 28 | ТЕР 20-02-018-01 Т.ч. 1.22 | Установка вставок гибких DS 40*20 | 0,6 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | М2 |  |
| 29 | ТЕР 20-01-001-26 Т.ч. 1.22 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из | 0,099 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | оцинкованной стали толщиной: 0,55 мм, диаметром 315 мм |  |
|  | Доп.1 | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |
| 30 | 300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески (лента подвеса) | 0,002 |
|  |  | Т |  |
| 31 | ТЕР 20-02-010-08 Т.ч. 1.22 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | сечения |  |
|  |  | 1 зонт |  |
| 32 | 300-0314 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, | -1 |
|  |  | прямоугольные, периметром шахты 4000 мм |  |
|  |  | Шт. |  |
| 33 | прайс-лист зон01 | Зонт вытяжной 3000*2000*500 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 34 | 300-0475 | Крепления для зонтов подвески | 0,001 |
|  |  | Т |  |
| 35 | ТЕРм 08-03-481-29 | Подготовка электрических машин со щитовыми подшипниками, | 1 |
|  |  | поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку |  |
|  |  | и пуску, присоединение к электрической сети. Машина |  |
|  |  | переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу |  |
|  |  | или машина постоянного тока, масса, т, до: 0,1 |  |
|  |  | Шт. |  |
|  |  | Система В2 |  |
| 36 | ТЕР 20-03-001-01 Т.ч. 1.22 | Установка вентилятора канального RK 400*200B1 | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 вентилятор |  |
| 37 | Ostberg 01 | Вентилятор канальный RK 400*200B1 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 38 | ТЕР 20-02-018-01 Т.ч. 1.22 | Установка вставок гибких DS 40*20 | 0,6 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | М2 |  |
| 39 | ТЕР 20-01-001-24 Т.ч. 1.22 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из | 0,096 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | оцинкованной стали толщиной: 0,55 мм, периметром 1200 мм |  |
|  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |
| 40 | ТЕР 20-01-001-24 Т.ч. 1.22 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из | 0,027 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | оцинкованной стали толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм |  |
|  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |
| 41 | 300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески (лента подвеса) | 0,003 |
|  |  | Т |  |
| 42 | ТЕР 20-02-002-01 Т.ч. 1.22 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 4 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 решетка |  |
| 43 | 300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету | -4 |
|  |  | до 0,5 м2 |  |
|  |  | Шт. |  |
| 44 | Арктос 03 | Решетка вентиляционная АМН 300*150 | 4 |
|  |  | Шт. |  |
| 45 | ТЕРм 08-03-481-29 | Подготовка электрических машин со щитовыми подшипниками, | 1 |
|  |  | поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку |  |
|  |  | и пуску, присоединение к электрической сети. Машина |  |
|  |  | переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу |  |
|  |  | или машина постоянного тока, масса, т, до: 0,1 |  |
|  |  | Шт. |  |
|  |  | Теплоснабжение калориферов |  |
| 46 | ТЕР 16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных | 0,16 |
|  |  | водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм |  |
|  |  | 100 м трубопроводов |  |
| 47 | ТЕР 16-05-001-15 | Установка кранов шаровых FIV Techno-BP Д=15 | 2 |
|  |  | Шт. |  |
| 48 | ТЕР 16-05-001-16 | Установка кранов шаровых FIV Techno-BP Д=32 | 5 |
|  |  | Шт. |  |
| 49 | ТЕР 18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков 1/2 | 2 |
|  |  | Шт. |  |
| 50 | ТЕР 18-06-007-02 | Установка фильтров сетчатых диаметром: 32 мм | 0,1 |
|  |  | 10 фильтров |  |
| 51 | ТЕР 16-05-002-10 | Установка клапанов обратных фланцевых на трубопроводах из | 1 |
|  |  | напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм |  |
|  |  | Шт. |  |
| 52 | 300-1673 | Kлапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, | -1 |
|  |  | диаметром 50 мм |  |
|  |  | Шт. |  |
| 53 | прайс-лист ко01 | Клапан обратный EURA BR d=32 мм | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 54 | ТЕР 16-05-001-02 | Установка вентилей фланцевых на трубопроводах из стальных | 1 |
|  |  | труб диаметром: до 50 мм |  |
|  |  | Шт. |  |
| 55 | 300-1268 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, | -1 |
|  |  | давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |
|  |  | Шт. |  |
| 56 | Арктос 04 | Регулирующий вентиль STV 32-16 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 57 | ТЕР 18-07-001-04 | Установка термометра биметаллического с защитной гильзой | 2 |
|  |  | Комплект |  |
| 58 | ТЕР 18-07-001-03 | Установка манометров: с трехходовым краном и импульсной | 2 |
|  |  | трубкой |  |
|  |  | Комплект |  |
| 59 | ТЕР 15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: труб диаметром | 0,05 |
|  |  | менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |
| 60 | ТЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями KAIFLEX ST трубками | 1,6 |
|  |  | 10 м трубопроводов |  |