Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт фасада

в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 27» г.Перми

| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 11,4 |
| --- | --- | --- |
| Улучшенная штукатурка цементно – известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,4 |
| Окраска фасадов и лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11,4 |
| Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (карниз) | 1 м3 кладки | 1,06 |