### СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Начальник							Главный врач

планово-экономического					Муниципального учреждения

департамента							здравоохранения

администрации города Перми                                    	 Городская клиническая больница № 4

_____________ Р.Ю.Чепкасов				______________ М.А.Мальцев

______________  2008 года					______________  2008 года

Внесение изменений в

ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ  АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса

муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

г. Пермь, 2008 год

Внесение изменений в документацию об аукционе

(извещение № 535А/1 от 02.09.2008 г.)

о проведении открытого аукциона на   право заключения Муниципального контракта

на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 (МУЗ ГКБ №4) (614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, e-mail: hosp4perm@mail.ru, тел. 265-98-29) принял решение о внесении изменений в документацию об аукционе (извещение № 535А от 26.08.2008 г.) о проведении  открытого аукциона   на   право заключения Муниципального контракта на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4 следующих изменений:

1. Пункт 1 раздела I документации об аукционе изложить в новой редакции:

«1. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ открытого аукциона  на   право заключения Муниципального контракта на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4 определены локальными сметными расчетами, указанными в  техническом задании документации об аукционе (Приложение 6):

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Грачева, 12, литер С.

Начальная (максимальная) цена контракта 7 817 393,00 руб.

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания Муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ –  50 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100 %.

В состав работ по предмету контракта входят следующие основные работы:

1. Общестроительные работы, в т.ч.:

- Разборка покрытий кровель – 295 м2,

- Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной – 2,2 м3,

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором – 28 м2,

- Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными стяжами(поясами) – 0,1448 т,

- Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких – 31,51 м,

- Устройство монолитных площадок – 0,8 м3,

- Разборка монолитных перекрытий железобетонных – 55 м3,

- Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи – 203 м2,

- Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних – 5,69 м3,

- Устройство в жилых и общественных зданиях оконных блоков – 64,854 м2,

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах – 91,98 м2,

- Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 10 м2 – 35 шт.

- Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии – 0,6 м3,

- Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен внутренних: при высоте этажа до 4м – 40 м3,

- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе – 319,0 м2,

- Разборка покрытий полов: из керамических плиток – 212 м2,

- Устройство подстилающих слоев бетонных – 38,36 м3,

- Разработка грунта в отвал экскаваторами – 109 м3,

- Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами – 10 м3,

- Устройство железобетонных фундаментов общего назначения – 41,6 м3 и т.д.

2. Устройство кровли в т.ч.:

- Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок – 306 м2,

- Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли – 1162 м2,

- Устройство ветрозащиты – 306 м2,

- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе – 306 м2,

- Установка стропил – 8,152 м3,

- Устройство карнизов – 95,56 м2,

- Устройство пароизоляции оклеечной в один слой – 350 м2,

- Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли – 596 м2,

- Устройство кровель из различных типов из металлочерепицы – 350 м2 и т.д.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локальным сметным расчетом и проектно-сметной документации,  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами;

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

-поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.».

2. Абзац 1 пункта  1 раздела III изложить в новой редакции:

«Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 27.08.2008 г. до 10 часов 00 минут 09.10.2008 г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе с учетом поправок (Извещение № 535А/2 от 17.09.2008 г.), по адресу:  г. Пермь, ул. Ким, 2каб. 209. На конверте должно быть указано название открытого аукциона.».

3. Пункт 1 раздела III изложить в новой редакции:

«С 27.08.2008 г. до 04.10.2008 г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее 04.10.2008 г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа  разместит разъяснения на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru).

4. Абзац 1 пункта 1 раздела IV изложить в новой редакции:

«Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 минут 09.10.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 2, каб. 209.

5. Абзац 1 пункта 1 раздела V изложить в новой редакции:

«Проведение аукциона назначено на «13» часов «20» минут «22» октября 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17 б (Управление муниципального заказа, 2 этаж, Зал заседаний).».

6. Приложение № 6 изложить в новой редакции.