Приложение №1

К Извещению №  о проведении запроса котировок

От  17  сентября  2008 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка плинтуса деревянного | пог. м | 256,3 |
| 2. | Разборка покрытий полов из линолеума | кв.м | 458,5 |
| 3. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | кв.м | 458,5 |
| 4. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических, с негладкой поверхностью для полов одноцветных с красителем | кв.м | 253,1 |
| 5. | Устройство плинтусов из плиток керамических | пог. м | 18,2 |
| 6. | Разборка покрытий полов бетонных | кв.м | 253,1 |
| 7. | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | кв.м | 105,2 |
| 8. | Устройство покрытий из линолеума противопожарного | кв.м | 100,2 |
| 9. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | пог. м | 170 |
| 10. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный | за т груза | 12 |
| 11. | Перевозка навалочных грузов автомобитлями-самосваломи (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 12 |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 390»                                    О.А.Савостина