ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт в МОУ «Лицей № 5» г. Перми

(замена оконных блоков)

| 1. | Демонтаж распашных решеток | м2 | 34.51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Монтаж распашных решеток | м2 | 34.51 |
| 3. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м 2 | 47,65 |
| 4. | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидные | м2 | 47,65 |
| 5. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51м | п.м | 35.5 |
| 6. | Смена из листовой стали отливов шириной до 0,4м | м | 29 |
| 7. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 отремонтированной поверхности | 22.1 |
| 8. | Облицовка оконных откосов бумажно-слоистым пластиком или листами синтетических материалов на клее | м2 на облицовки | 22,1 |
| 9. | Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором: с земли и лесов | м2 отремонтированной поверхности | 10,1 |
| 10. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 10,1 |

Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии; в случае обнаружения дефектов после приемки работ - исправление дефектов проводится за счет исполнителя.

Составил

Зам.по АХЧ МОУ «Лицей № 5»_____________________/Р.П.Казамбаева/