ПРОТОКОЛ № 34

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку монитора для определения уровня насыщения крови кислородом

в центральных венах

(краткое наименование предмета закупки)

Муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 3»

(МУЗ МСЧ № 3)

(наименование муниципального заказчика)

г.Пермь									           17.09.2008

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных

- заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Римма Владимировна

  - Члены комиссии: 	Зотова Тамара Ивановна

Татаринова Екатерина Петровна

  - Секретарь: Власова Анжелика Андреевна

Кворум имеется.

- Сведения о заказчике:

Наименование -  Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города

Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Руководитель – Буторин Александр Сергеевич

Адрес – г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон – 268 00 45

3. Наименование предмета запроса котировок

поставка монитора для определения уровня насыщения крови кислородом

в центральных венах во время оперативных вмешательств, реанимации,

интенсивной терапии  в количестве  1 (одного)  комплекта.

(извещение № 33 от   04.09.2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет   04.09.2008).

3. Максимальная цена муниципального контракта     495 000,00 (Четыреста девяносто

пять тысяч) рублей 00 копеек

4. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета города Перми

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок

(существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| №№ п\п | Технические характеристики | Требуемые функции и величины параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мониторирование центральной венозной сатурации | наличие |
| 2 | Метод измерения – спектрофотометрия | наличие |
| 3 | Возможность получения тренда показателя центральной венозной сатурации за 45 мин., 90 мин., 3 ч, 6 ч, 12 ч, 24 ч | наличие |
| 4 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможностью коррекции порогов при переходе значения любого из показателей за установленные границы | наличие |
| 5 | Возможность архивирования данных на оптическом модуле монитора при транспортировке пациента | наличие |
| 6 | Графический интерактивный дисплей | наличие |
| 7 | Отражение результатов мониторирования параметров на дисплее | наличие |
| 8 | Установка даты, текущего времени и времени мониторинга | наличие |
| 9 | Ввод данных пациента | наличие |
| 10 | Вес прибора не более 1,6 кг | соответствие |
| 11 | Размеры прибора, мм., не более 260 х 100 х 250 | соответствие |
| 12 | Электрические и физические параметры: |  |
| 12.1 | - уровень защиты от электрического разряда - BF защита от дефибрилляции | соответствие |
| 12.2 | - класс защиты – I | соответствие |
| 12.3 | - требования к напряжению переменного тока питания – 220 V, 50 Гц | соответствие |
| 12.4 | - потребляемая мощность – не более 25 ВА | соответствие |
| 13 | Передача данных по интерфейсу RS232 | наличие |
| 14 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 15 | Гарантия не менее 1 года | наличие |
| 16 | Регистрационное Удостоверение МЗ РФ | наличие |
| 17 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 18 | Разрешение Производителя на проведение технического обслуживания мониторов | наличие |
| 19 | Письмо Производителя о качестве и полноте поставки | наличие |
| 20 | Наборы для мониторинга, включающие фиброоптический рентгеноконтрастный датчик и центральный венозный катетер | наличие 25 комплектов |

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 14 (четырнадцати) дней после  подписания муниципального контракта

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом уплаты налогов,

сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку

оборудования

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование,

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) оплата товаров будет произведена безналичным перечислением денежных

средств в течение 15 банковских дней после поставки

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2  (две) котировочные заявки, что зафиксировано в

Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

7. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медлайн плюс» | 493 000,00 | № 1 16.09.2008 в 9.00 час. |
| 2 | ООО «Группа ВЕК» | 495 000,00 | № 2 16.09.2008 в 9.05 час. |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Признать котировочные заявки  ООО «Медлайн плюс» и ООО «Группа ВЕК»   соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником

ООО «Медлайн плюс»   и составила  493 000,00 (Четыреста девяносто три тысячи)

рублей 00 копеек

10. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1. Признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Медлайн плюс»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г.Пермь, ул.Осинская, 14

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

493 000,00  (Четыреста  девяносто три тысячи) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

10.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ООО «Группа ВЕК»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, ул.Луначарского, 74

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

495 000, 00

(Четыреста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

11. Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте администрации

города Перми (www/gorodperm.ru).

12. Подписи:

Председатель котировочной комиссии	_________________Р.В.Селиванова

Члены котировочной комиссии                       _________________Т.И.Зотова

_________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                __________________А.А.Власова