Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 4 от « 18 » сентября  2008 г.

техническое задание

по текущему ремонту кабинетов в

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми

по адресу Ив. Франко, 49.

Максимальная цена муниципального контракта   499 990,0рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул.Ив. Франко, 49

Сроки выполнения работ: 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение текущих работ по ремонту кабинетов в

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. Перми

по адресу ИВ. Франко, 49.

| №п/п | Обоснование | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-17-03 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,539 |
| 2 | ТЕРр61-01-05 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100м2 поверхности | 0,539 |
| 3 | ТЕР10-01-057-01 ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8;МАТ*0) | 100м2 деталей | 0,006 |
| 4 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,703 |
| 5 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,73 |
| 6 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,703 |
|  | Раздел 2. |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-17-03 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,532 |
| 8 | ТЕРр61-01-05 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,532 |
| 9 | ТЕР10-01-057-01 ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8;МАТ*0) | 100 м2 деталей | 0,204 |
| 10 | ТЕРр63-05-02 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,703 |
| 11 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,62 |
| 12 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,235 |
| 13 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,703 |
|  | Раздел 3. Кабинет 23 |  |  |  |
| 14 | ТЕРр62-17-03 | Окрашивание ране окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,512 |
| 15 | ТЕРр61-01-05 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,512 |
| 16 | ТЕР10-01-057-01 ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8;МАТ*0) | 100 м2 деталей | 0,204 |
| 17 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,841 |
| 18 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,841 |
| 19 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,841 |
|  | Раздел 4. Кабинет №22 |  |  |  |
| 20 | ТЕРр62-17-03 | Окрашивание ране окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,515 |
| 21 | ТЕРр61-01-05 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,515 |
| 22 | ТЕР10-01-057-01 ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8;МАТ*0) | 100 м2 деталей | 0,204 |
| 23 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,841 |
| 24 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,841 |
| 25 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,841 |
|  | Раздел 5. Кабинет № 21 |  |  |  |
| 26 | ТЕРр62-17-03 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,518 |
| 27 | ТЕРр61-01-05 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,518 |
| 28 | ТЕР10-01-057-01 ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8;МАТ*0) | 100 м2 деталей | 0,204 |
| 29 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,841 |
| 30 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,841 |
| 31 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,841 |
|  | Раздел 6. Кабинет информатики |  |  |  |
| 32 | ТЕРр62-17-03 | Окрашивание ранее окрашенных известковой ил клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,537 |
| 33 | ТЕРр61-01-05 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,537 |
| 34 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен. | 100 м2 поверхности | 0,71 |
| 35 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,71 |
|  | Раздел 7. Кабинет № 33, лаборантская |  |  |  |
| 36 | ТЕРр62-17-03 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,888 |
| 37 | ТЕРр61-01-05 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,888 |
| 38 | ТЕР10-01-057-01 ПЗ*0,8; ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0; ТЗ*0,8; ТЗМ*0,8 | Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок Обоснование коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,8;МАТ*0) | 100 м2 деталей | 0,204 |
| 39 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,184 |
| 40 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытий | 0,184 |
| 41 | ТЕР11-01-035-03 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,184 |
| 42 | ТЕР15-04-039-01 прим | Проолифка полов | 100 м2 покрытий поверхности | 0,368 |
| 43 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,58 |
| 44 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейка обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,58 |
| 45 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,58 |