ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАМЕНУ ОКОННЫХ БЛОКОВ

МОУ «СОШ № 70» Г.ПЕРМИ

| Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,437 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2х2, одностворчатых | 100м2 | 0,437 |
| Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | М2 | 43,7 |
| Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0,51м | 100м.п. | 0,213 |
| Плиты подоконные пластиковые Альфа-профиль, длиной 6 метров, шириной 600мм (Россия) | М.п. | 21,3 |
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100м2 | 0,4 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4м | 100м | 0,213 |

Директор школы							Н.И.Копылова