Извещение № 587 А от 19.09.2008 г.

о проведении открытого аукциона на выполнение общестроительных работ в  муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

Департамент образования администрации г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение общестроительных работ в  муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является департамент образования администрации г.Перми (614000 г.Пермь, ул.Сибирская, 17, контактный телефон 8 (342) 212 18 99. Контактное лицо – Атналов Рустам Альбертович.

E-mail: kongorod@perm.permregion.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение общестроительных работ в  муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».

Объем работ представлен в приложении № 1 к извещению.

4) Место выполнения работ –г.Пермь.

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 17 Б, каб.4, контактный телефон 8 (342) 212 18 99. Контактное лицо – Атналов Рустам Альбертович

E-mail: kongorod@perm.permregion.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет:

по лоту № 1 (МОУ «СОШ № 123») – 601 131,93  рублей.

по лоту № 2 (МОУ «СОШ № 30») - 1 481 994,25 рублей.

по лоту № 3 (МОУ «СОШ № 30») – 892 882,55 рублей.

Источники финансирования: бюджет города Перми.

7) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1  документации об аукционе до 1200 часов 10.10.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Cибирская, д.17 , каб. 4.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00,  ч. до 17:00 ч в рабочие дни и до 1200 часов 10.10.2008 года.

8) Проведение аукциона назначено на 11 час 20 мин 23.10.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д.17 Б, управление по размещению муниципального заказа, зал заседаний..

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Начальник отдела

муниципального заказа                                                                                                       Р.А.Атналов

Приложение № 1

к извещению от 19.10.2008 г № 587 А

Объем работ

Лот № 1 МОУ «СОШ № 123» г.Перми

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР07-01-054-12 прим | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 100 м оград | 2,47 |
| 2 | СЦМ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 247 |
| 3 | СЦМ-201-9290 | Конструкции стальные | т | 4,41 |
| 4 | СЦМ-101-1799 | Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм | т | 1,65 |
| 5 | СЦМ-201-0588 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 0,1 |
| 6 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,18 |
| 7 | СЦМ-515-0022 | Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ | шт | 3 |

Лот № 2 МОУ «СОШ № 30» г.Перми

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт ограждения |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР07-01-054-11 | Установка металлических оград | 100 м оград | 6,62 |
| 2 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные (труба диам. 89мм, пруток диам. 16 мм,уголок | т | 21,1 |
| Раздел 1. Ремонт ограждения (окраска ранее установленных секций) |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 11,4 |
| 2 | ТЕР07-01-055-08 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,02 |
| 3 | СЦМ-203-9142-2 | Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м | м2 | 2,4 |
| 4 | ТЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | СЦМ-201-0588 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 0,28 |

Лот № 3 МОУ «СОШ № 30» г.Перми

| № пп |  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Замена полов в спортзале и коридоре 2-го этажа. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 2,83 |  |
| 2 |  | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 2,83 |  |
| 3 |  | ТЕРр57-01-01 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 2,83 |  |
| 4 |  | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,72 |  |
| 5 |  | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 2,83 |  |
| 6 |  | ТЕР11-01-033-03 | Устройство покрытий из брусков | 100 м2 покрытий | 2,83 |  |
| 7 |  | ТЕРр57-06-06 | Острожка дощатых покрытий площадей Циклевка паркетных полов | 100 м2 пола | 2,83 |  |
| 8 |  | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,83 |  |
| 9 |  | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,72 |  |
| 10 |  | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,56 |  |
| 11 |  | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 1,56 |  |
| 12 |  | ТЕР11-01-027-06 | Устройство плинтусов на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,11 |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора. |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 7 |  |
| 14 |  | СЦЭМ-40-0052 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 4 |  |
| Раздел 1. Установка металлических дверей входной группы с доводчиками |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,13 |  |
| 2 | ТЕР09-04-014-02 МАТ*0 |  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 1 м2 проема | 12,8 |  |
| 3 | ТЕРр56-12-07 (прим.) МАТ*0 |  | Смена дверных приборов пружин Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 шт. приборов | 3 |  |
| 4 | СЦМ-101-0961 |  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 3 |  |
| 6 | СЦМ-201-9316 |  | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 12,8 |  |
| 7 | ТЕРр61-07-01 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |
| 8 | ТЕР15-04-005-03 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| Раздел 1. Установка софитов на кронштейнах над досками с заменой электропроводки и защитных экранов на радиаторы отопления. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-591-01 |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0,2 |
| 2 | СЦМ-545-9556 |  | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для скр. уст-ки 1-кл. -80200 | шт |  | 20 |
| 3 | ТЕРм08-03-594-09 |  | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. |  | 0,2 |
| 4 | Текущие цены |  | светильники с люминисцентными лампами ( софиты) | шт |  | 20 |
| 5 | ТЕРм08-02-401-01 |  | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м |  | 1 |
| 6 | СЦМ-501-0586-70 |  | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000м |  | 0,1 |
| 7 | ТЕРМ8-2-396-59-1 |  | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм | 100 м |  | 1 |
| 8 | СЦМ-500-9098 |  | Короба пластмассовые | м |  | 100 |
| 9 | ТЕР10-01-010-01 |  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции |  | 0,058 |
| 10 | ТЕР10-01-012-01 |  | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов |  | 0,122 |
| 11 | ТЕР15-04-038-01 |  | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия |  | 0,122 |