УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального

дошкольного образовательного учреждения

«Центр развития ребенка - детский сад № 176» г. Перми

____________________  /В.А. Мокеева/

Извещение № 593 А от19.09.2008 г. о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  капитального ремонта кровли в

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад № 176» г. Перми в 2008 году.

Форма торгов - открытый аукцион;

Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 176» г. Перми (МДОУ «ЦРР- детский сад № 176») , извещает о проведении открытого аукциона   на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  капитального ремонта кровли в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад № 176» г.Перми в 2008 году.

Адрес Заказчика- 614070, г.Пермь, ул. Юрша, 60а; e-mail sad176@yandex.ru; тел (342) 2662663, 266-31-47

Предмет муниципального контракта:

«Выполнение капитального ремонта кровли в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад №176»

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Юрша, 60а

Начальная (максимальная) цена контракта – 4 261303,2руб.

Срок  выполнения работ – не более 45 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 5 лет.

Состав и объем работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 покрытий | 13,51 |  |
| 3 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 13,51 |  |
| 4 | Демонтаж стальных конструкций, остающихся в теле бетона: монтажных петель | 1 т | 0,05 |  |
| 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1,2 |  |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 13,51 |  |
| 7 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100 м2 стяжек | 13,51 |  |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 13,51 |  |
| 9 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 13,51 |  |
| 10 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 13,51 |  |
| 11 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 13,51 |  |
| 12 | Плиты из пенопласта полистирольного теплоизоляционные ПСБС-40 | м3 | -208,78 |  |
| 13 | Устройство уклонов из керамзита | 1 м3 утеплителя | 70 |  |
| 14 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжек | 13,51 |  |
| 15 | Ремонт цементной стяжки парапетов площадью заделки до: 0,25 м2 | 100 мест | 1,8 |  |
| 16 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 3 |  |
| 17 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытий | 3 |  |
| 18 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м | 100 м | 2,5 |  |
| 19 | Смена санитарных приборов: водосточных воронок | 100 приборов | 0,03 |  |
| 20 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 3 |  |
| 21 | Оштукатуривание поверхности вентиляционных труб | 100 м2 поверхности | 0,9 |  |
| Козырьки и навесы |  |  |  |  |
| 22 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 покрытий | 0,35 |  |
| 23 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 0,5 м2 | 100 мест | 0,7 |  |
| 24 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,12 |  |
| Молниезащита |  |  |  |  |
| 25 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 12 | 10 шт. | 1,2 |  |
| 26 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 3,01 |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 16 |  |
| 28 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 16 |  |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |
| 29 | Пеноплекс 35 (или эквивалент) | м3 | 208,78 |  |

Документация об аукционе опубликована одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru и goszakaz.perm.ru.

Источник финансирования:  денежные средства, выделяемые из бюджета города Перми.

Плата за документацию об аукционе не взимается

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: ул.Юрша, 60а, контактный телефон (342) 2662663, 266-31-47. Контактное лицо – Мокеева Валентина Архиповна.

Заказчиком установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены соответствующего лота.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 09-00 час. До17-00 час. в рабочие дни и до10-00час. 10. октября 2008г.

Проведение аукциона назначено на 23 октября 2008 г. в 13 час.20 мин..по адресу г.Пермь, ул. Сибирская, 17Б, Управление по размещению муниципального заказа, Зал заседаний

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются