ИЗВЕЩЕНИЕ №590А    от «19»  сентября  2008 г. О проведении открытого аукциона «На выполнение подрядных работ по текущему ремонту в Муниципальном образовательном учреждении «Лицей № 10»

Заказчик: МОУ «Лицей № 10» г. Перми

Администрация МОУ «Лицей № 10» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе  «На выполнение подрядных работ по текущему ремонту в Муниципальном образовательном учреждении «Лицей № 10»

Форма торгов – открытый аукцион

- Информация о заказчике:

  - МОУ «Лицей № 10» г. Перми,

Почтовый адрес:614070 г. Пермь, ул. Техническая, 22,

Адрес электронной почты: lyceum10@mail.ru

Факс: (342) 248 – 36 - 91

Контактное лицо по организационным вопросам: Ивенских Андрей Викторович,  (342) 248 – 36 - 91

Контактное лицо по техническим вопросам: Ивенских Андрей Викторович,  (342) 248 – 36 - 91

Предмет муниципального контракта:

Выполнение работ по текущему ремонту актового зала:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №1: НА РЕМОНТ АКТОВОГО ЗАЛА  МОУ «ЛИЦЕЙ №10»

Начальная (максимальная) цена контракта (рублей): 1 322 561, 39.

| Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 покрытий | 1,85 |
| Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,23 |
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% | 100 м2 | 1,85 |
| Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 2,2 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,85 |
| Устройство подложки под ламинат | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,43 |
| Устройство покрытий из ламината | 100 м2 покрытия | 0,43 |
| Очистка вручную поверхности масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,98 |
| Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1 |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,98 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,98 |
| Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,98 |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей "Бетоконтактом" | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,2 |
| Устройство: подвесных по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 2,2 |
| Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,6 |
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,22 |
| Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,9 |
| Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,11 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2, двустворчатых | 100 м2 проемов | 0,455 |
| Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах толщиной более 0,51 м | 100 м.п. | 0,11 |
| Установка приборов оконных | 100 комплектов | 0,22 |
| Установка экранов защитных пластиковых | 1 экран | 5 |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,07 |
| Снятие наличников | 100 м наличников | 0,44 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,068 |
| Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 16 |
| Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 2 |
| Legrand Коробка установочная/разветвительная 60х65 глубина 40мм -89125 | шт | 20 |
| Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 |
| Разборка стальных балок перекрытий | 1 балка | 3 |
| Разборка подшивки потолков оштукатуренной | 100 м2 подшивки | 0,2 |
| Укладка металлических балок в перекрытиях чердачных | 1 т балок | 0,3 |
| Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки | 100 м2 перекрытий | 0,2 |
| Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам | 100 м2 поверхности | 0,2 |
| Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по дереву потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ 2: НА РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МОУ «ЛИЦЕЙ №10»

Начальная (максимальная) цена контракта (рублей): 402 803, 56

| Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных маршей |  |  |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорированных и масляных красок с лестниц | 100 м2 расчищенной поверхности | 2 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 4,18 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 |
| Промывка поверхности стен и потолков | 100 м2 промытой поверхности | 2,18 |
| Огрунтовка стен | 100 м2 | 4,18 |
| Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 2,18 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,54 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,54 |
| Устройство покрытий из керамогранита | 100 м2 покрытий | 0,54 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,095 |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 (дверной блок огнестойкий с ручкой, замком, доводчиком) | м2 | 9,5 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно – известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,09 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,01 |
| Установка металлических люков с площадью дверного проема до 2,5 м2 (люк огнестойкий с ручкой, замком, доводчиком) | м2 | 1 |
| Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением (конструкции стальные) | 1 т конструкций | 0,2 |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 |
| Установка и крепление поручней | 100 м коробок блоков | 0,4 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву поручней | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,14 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ – профилей поворотных (откидных, поворотно - откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0,14 |
| Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м | 100 м.п. | 0,08 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | 100 м | 0,08 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно – известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно – известковым раствором с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0, 1 |

- Место выполнения работ:

Место поставки – МОУ «Лицей № 10» г. Перми

1 ЛОТ: Ремонт актового зала: г. Пермь, ул. Л. Шатрова – 5.

2 ЛОТ: Ремонт лестничных маршей: г. Пермь, ул. Техническая, 22.

- Начальная (максимальная) цена контракта:

- ЛОТ: 1 322 561, 39 рублей

- ЛОТ: 402 803, 56 рублей

- Информация о проведении аукциона:

  - Порядок получения аукционной документации:

Со дня опубликования извещения о проведении аукциона любое заинтересованное лицо может получить аукционную документацию по запросу в письменной форме с указанием названия аукциона и лота по адресу, указанному в п.4.2. Либо на сайте  www.gorodperm.ru. Аукционная документация предоставляется бесплатно.

  - Место получения аукционной документации и предоставления заявок:

614070,  г. Пермь, ул. Техническая, 22, кабинет 219.

- Информация об аукционе

  - Место приема заявок – по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, 22, кабинет 219.

  - Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе «10» октября 2008 г.  в 12-00 часов местного времени  по адресу: г. Пермь, ул. Техническая, 22, кабинет 219.

  - Дата  проведения аукциона  «23» октября  2008 г.   в 12 часов 40 минут по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, каб. 3.

  - Преимуществ при участии в размещении заказов учреждениями уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидам не предоставляется.

Директор Лицея                              __________________________                                И.В. Базюлькина

(должность)                                                                   (подпись)                                                                          (ФИО)

МП