Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК72-09/08-замена системы отопления

Уважаемые господа!                                                                                           19 сентября 2008г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» (614107, г. Пермь, ул. Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-49-51,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по замене системы отопления в здании по ул. Грачёва, 12 лит. «Д», «Д» за счёт средств городского бюджета, предусмотренных программой «Качественное здравоохранение» на сумму (максимальная цена контракта) 454 754, 01 рублей (Четыреста пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре рубля 01 коп.) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Здание административное с производственной аптекой, 2-х этажное с техническим подвалом в части здания. Часть здания лит. «Д» - в 1977г. Стены здания – кирпичные, фундамент ленточный- бутовый и бетонный, перекрытия: чердачное и междуэтажное – сборные ж/б, над подвалом – сводчатая кладка из керамического кирпича.

Объём работ по замене окон указан в сметном расчёте (приложение №1).

Требуется:

- Демонтаж: трубопроводов, радиаторов чугунных;

- Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб d-15, 20, 25, 32 до 50 мм.;

- Установка кранов воздушных, воздухоотводчиков;

- Огрунтовка и окраска трубопроводов;

- Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (трубки K-FLEX ST d-20*13, 25*13, 32*13, 32*13;

- Гидравлическое испытание системы отопления;

- Вывоз строительного мусора.

- Претендент на участие в котировке должен иметь соответствующую лицензию. При производстве работ должен применяться только сертифицированный материал и оборудование. Организация работ на объекте должна быть согласована с Заказчиком. Работы

Производить в строгом соответствии с проектом, разработанным ООО «Архстройпроект» и согласованным с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

- Претендент должен представить обоснование снижения цены (сметный расчёт). Предоставить Заказчику графике производства работ. Результат выполненных работ Подрядчик обязан сдать Заказчику и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» с оформлением актов гидравлического испытания, освидетельствования скрытных работ, предоставлением счетов – фактур и сертификатов качества на применяемые материалы и др. документации.

Существенные условия контракта:

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение 3-х дней со дня подписания  муниципального  контракта;

Окончание выполнения работ – в течение 20 календарных дней со дня заключения контракта с учетом составления и согласования исполнительной документации, актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и другой документации с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

-Оплата работ:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта до момента сдачи результата работ;

Расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3) счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

Гарантийный срок на все выполненные работы -  не менее 12 (двенадцати) месяцев.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16 часов 00 мин. 30 сентября    2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – 6 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение №3

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва