ПРОТОКОЛ № 42

рассмотрения и оценки котировочных заявок

## на поставку автоматического гематологического анализатора

## Abacus (Junior B, 12 пар.), или эквивалент

(краткое наименование предмета закупки)

муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 3»

(МУЗ МСЧ № 3)

(наименование муниципального заказчика)

г.Пермь									           19.09.2008

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных

- заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Р.В.

  - Члены комиссии: 	Зотова Т.И.

Татаринова Е.П.

  - Секретарь: Власова А.А.

Кворум имеется.

- Сведения о заказчике:

Наименование -  Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города

Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон – 268 00 45

4. Наименование предмета запроса котировок

## поставка автоматического гематологического анализатора

## Abacus (Junior B, 12 пар.), или эквивалент

(извещение № 42 от   08.09.2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет   08.09.2008).

5. Максимальная цена муниципального контракта     268 250 (Двести шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек

6. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета города Перми

7. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок

(существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| Технические характеристики | Требуемые функции, параметры |
| --- | --- |
| Производительность | 25 тестов в час |
| Объем пробы | - 25 мкл цельной крови - 50 мкл с предварительным разведением - минимальный объем пробы, забираемый у пациента от 10 мкл |
| Тип пробы | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец |
| Диаметр апертуры | 80 мкм |
| Диаметр апертуры | 12 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW |
| Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником |
| Метод измерения | кондуктометрический |
| Статистика ошибок (сбоев) | закупорка RBC / WBC < 1 % всех анализов (обычное использование) |
| Контроль качества | - среднее - + диапазон - SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров - 16 и 64 дневный график Левея-Дженнингса - nотдельная база данных QC (контроля качества) |
| Калибровка | - автоматическая (по калибратору) по 1-му, 2-м или 3-м измерениям - по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
| Интерфейс пользователя | простой в использовании; управление через клавиатуру: 4 программные клавиши, 4 постоянные функциональные клавиши, кнопки курсора и цифровые клавиши |
| Дисплей | 4х20 знаков, буквенно-цифровой, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический (LCD) |
| Клавиатура | 21 мембранная клавиша + кнопка START |
| Внешняя клавиатура | стандартная PS/2 совместимая клавиатура (опция) |
| Емкость хранения базы данных | 100 измерений |
| Интерфейс связи | серийный RS-232 |
| Принтер | встроенный |
| Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А |
| Питание | 110-220 или 220-240В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 5 Вт - режим ожидания, 72 Вт - режим работы |
| Температура, влажность | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |
| Габариты | 320 х 260 х 365 мм |
| Вес | 12 кг |
| Срок гарантии, не менее | 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию |
| Год выпуска, не ранее | 2008 |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России (Регистрационное свидетельство МЗ России) | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие |

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 60 (шестидесяти) дней после  подписания муниципального контракта

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом уплаты налогов,

сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку

оборудования

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование,

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) оплата товаров будет произведена безналичным перечислением денежных

средств в течение 15 банковских дней после поставки

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

8. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2  (две) котировочные заявки, что зафиксировано в

Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

9. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медлайн плюс» | 267 250,00 | № 1 17.09.2008 в 17.50 час. |
| 2 | ООО «Авиценна» | 264 994,00 | № 2 17.09.2008 в 18.00 час. |

10. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

10.1. Признать котировочные заявки  ООО «Медлайн плюс»   и ООО «Авиценна»

соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

11. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником

ООО «Авиценна»   и составила     264 994 (Двести шестьдесят четыре тысячи

девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек

12. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

12.1. Признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Авиценна»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, Тополевый пер., д.10, офис 204

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

264 994

(Двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто четыре)

рубля 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

12.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ООО «Медлайн плюс»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г.Пермь, ул.Осинская, 14

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

267 250, 00

(Двести шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

13. Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте администрации

города Перми (www/gorodperm.ru).

14. Подписи:

Председатель котировочной комиссии	_________________Р.В.Селиванова

Члены котировочной комиссии                       _________________Т.И.Зотова

_________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                __________________А.А.Власова