ПРОТОКОЛ № 44

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку каталки для перевозки больных

(краткое наименование предмета закупки)

муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 3»

(МУЗ МСЧ № 3)

(наименование муниципального заказчика)

г.Пермь									           19.09.2008

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных

заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Р.В.

  - Члены комиссии: 	Зотова Т.И.

Татаринова Е.П.

  - Секретарь: Власова А.А.

Кворум имеется.

- Сведения о заказчике:

Наименование -  Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города

Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон – 268 00 45

3. Наименование предмета запроса котировок

поставка каталки для перевозки больных

(извещение № 44 от   10.09.2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет  10.09.2008).

4. Максимальная цена муниципального контракта     215  000 (Двести пятнадцать тысяч)

рублей 00 копеек

5. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета города Перми

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок

(существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № | Технические характеристики | Требуемый диапазон значений |
| --- | --- | --- |
|  | # Общие требования |  |
|  | Регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ | наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
|  | Письмо производителя, гарантирующее взаимоотношения поставщика с производителем, а также гарантирующее соответствие предполагаемой к поставке продукции спецификации технического задания, качество и происхождение продукции, проведение монтажных и пуско-наладочных работ, а также обучение персонала (оригинал) | наличие |
|  | Основные параметры |  |
|  | Ложе каталки 2-секционное с возможностью гидравлической регулировки высоты ложа и пневматических регулировок наклонов ложа, секций спины и ног. | наличие |
|  | Основание каталки должно быть легкоманевренным и надежно фиксироваться в выбранном положении. | наличие |
|  | Секция спины должна быть выполнена из R-проницаемого HPL-пластика | наличие |
|  | Длина ложа каталки не менее | 2000мм |
|  | Ширина ложа каталки не менее | 675мм |
|  | Высота ложа регулируется в пределах | от 585мм до 885мм |
|  | Педаль гидравлического привода регулировки высоты должна быть билатеральная и обеспечивать удобство и легкость регулировки | наличие |
|  | Угол наклона ложа в положении Тренделенбург не менее | 23град |
|  | Угол наклона ложа в положении антиТренделенбург не менее | 12град |
|  | Рычаг разблокировки продольных наклонов ложа должен быть расположен со стороны ножного торца и обеспечивать удобство и легкость регулировки | наличие |
|  | Угол наклона секции спины регулируется в пределах | от 0 град до +70град |
|  | Угол наклона секции ног регулируется в пределах | от 0 град до -35град |
|  | Каркас выполнен из стальных профилей, покрытых электростатически порошковым лаком. | наличие |
|  | Ручка для перемещения каталки должна быть выполнена из хромированной стальной трубы и закреплена со стороны ножного торца | наличие |
|  | Боковые ограждения (ЛЕВОЕ + ПРАВОЕ) складные из хромированной стали | наличие |
|  | Инфузионная стойка с двумя крючками должна иметь регулировку по высоте и возможность установки с любой стороны каталки | наличие |
|  | Корзина для кислородного баллона | наличие |
|  | Пояс для фиксации пациента | наличие |
|  | Матрац разделенный (двух секционный), съемный | наличие |
|  | Угловые роликовые бамперы в четырех углах ложа каталки должны иметь диаметр не менее | 100мм |
|  | Колеса должны иметь диаметр не менее | 200мм |
|  | Основание каталки должно быть закрыто ударопрочным защитным кожухом из ABS-пластика со встроенной корзиной для белья | 200мм |
|  | Максимальная нагрузка не менее | 170кг |
|  | Масса каталки не более | 110кг |
|  | Количество комплектов | 1 |
|  | Гарантия на весь комплекс с момента ввода в эксплуатацию | 24 месяца |
|  | Год выпуска не ранее | 2008 |
|  | Документация на русском языке | Наличие |

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 90 (девяносто) дней после  подписания муниципального контракта

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом уплаты налогов,

сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку

оборудования по указанному адресу

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование,

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) оплата товаров будет произведена безналичным перечислением денежных

средств в течение 15 банковских дней после поставки

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2  (две) котировочные заявки, что зафиксировано в

Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медлайн плюс» | 212 460,00 | № 1 17.09.2008 в 17.50 час. |
| 2 | ООО «Авиценна» | 214 000,00 | № 2 17.09.2008 в 18.00 час. |

9. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

9.1. Признать котировочные заявки  ООО «Медлайн плюс»   и ООО «Авиценна»

соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником

ООО «Медлайн плюс»   и составила     212 460 (Двести двенадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1. Признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Медлайн плюс»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г.Пермь, ул.Осинская, 14

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

212 460 (Двести двенадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

11.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ООО «Авиценна»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, Тополевый пер., д.10, офис 204

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

214 000

(Двести четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

12. Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте администрации

города Перми (www/gorodperm.ru).

13. Подписи:

Председатель котировочной комиссии	_________________Р.В.Селиванова

Члены котировочной комиссии                       _________________Т.И.Зотова

_________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                __________________А.А.Власова