Приложение № 2

## Задание на установку окон в  МОУ “СОШ №34”

## ул. Маяковского, 33, Дзержинского района г. Перми

Помещение, в котором необходимо заменить окна – спортивный зал.

|  | Наименование работ и основное содержание | Технические требования и ГОСТы | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Металлопластиковый пакет из трех стекол с форточкой для проветривания в нижней части окна. Размер окна 2,38х2,7м Без подоконника; Внутренние и наружные откосы (ширина - 150мм) - отштукатурить и покрасить; Отлив шириной 180мм | 1.Изготовление конструкций из ПВХ ГОСТ 30674-99; 2.Стелопакет ГОСТ 24866-99 Монтажные работы ГОСТ 30971-2002 | 12 |
| 2 | Металлопластиковый пакет из трех стекол с форточкой для проветривания Размер окна 2,05х21,8м Подоконник – размер 2,05х0,55м Внутренний откос (ширина - 500мм) и наружный откос (ширина - 150мм) - отштукатурить и покрасить; Отлив шириной 250мм | 1.Изготовление конструкций из ПВХ ГОСТ 30674-99; 2.Стелопакет ГОСТ 24866-99 Монтажные работы ГОСТ 30971-2002 | 1 |
| 3 | Вывоз мусора |  |  |