Приложение № 2

## Задание на общестроительные работы по ремонту кровли в  МОУ “СОШ №34”

## ул. Маяковского, 33, Дзержинского района г. Перми

|  | Наименование работ и основное содержание | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скатная крыша размером 22,35х14м заменить ветхий шифер | м² | 400 |
| 2 | На плоском участке крыши размером 25х14м провести ревизию протекания и устранить протечки за счет укладки существующего шифера | м² | 350 |
| 3 | Вывоз мусора |  |  |