УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №226» г. Перми

________________ М.А. Красноперова

«___» ___________________ 2008 года

Извещение № 605а от «23» сентября 2008 г. о проведении

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  на капитальный ремонт вентиляции пищеблока МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №226»

г. Перми, расположенного по адресу:614022, г. Пермь, ул. Танкистов, 66

Уважаемые господа!

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №226» г. Перми, расположенное по адресу: 614022, г. Пермь, ул. Танкистов, 66, тел/факс: 8 (342) 224-89-05, E-mail: ds226@mail.ru (далее – “Заказчик”) настоящим приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт вентиляции пищеблока МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №226» г. Перми, по адресу: ул. Танкистов, 66 (далее – «Аукцион») юридических, физических лиц, и  индивидуальных предпринимателей (далее – «Участники»»), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Российской Федерации, и которые представят в соответствии с требованиями документации об аукционе надлежащим образом подготовленную и оформленную заявку на участие в аукционе (далее – «Заявка»).

Начальная (максимальная) цена контракта		368893,39 руб.

Источник финансирования:	денежные средства, выделяемые из бюджета города Перми

Место выполнения работ:	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №226» г., адрес: 614022, г. Пермь, ул. Танкистов, 66.

Форма торгов:			открытый аукцион.

Предмет аукциона		на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт вентиляции пищеблока МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №226» г. Перми, по адресу: ул. Танкистов, 66.

Состав и объем работ определены в приложении № 1  к извещению.

Сроки выполнения работ:	не более 30 календарных дней.

Документация об аукционе может быть получена бесплатно по адресу: 6147022, г. Пермь, ул. Танкистов, 66, режим работы с 9.00 до 17.00 час., по письменному запросу и размещена на официальном сайте: http://www.gorodperm.ru.

Место, дата и время проведения открытого аукциона – г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний «28»октября 2008 г. в 12.00 час.

Требуется обеспечение заявки на участие в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Приложение № 1

к извещению "____" от "___"_________2008г.

| Объем работ по капитальному ремонту системы вентиляции пищеблока здания МДОУ "ЦРР - детский сад № 226" г.Перми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Монтаж системы вентиляции П2 |  |  |
| 1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |
| 2 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВК с электрическим приводом диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 1 |
| 3 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм | 1 решетка | 5 |
| 4 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 5 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности возд-дов | 0,068 |
| 6 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности возд-дов | 0,005 |
| 7 | Изоляция трубопроводов изделиями "Аэрофлекс": рулонными | 10 м2 поверхности | 0,28 |
| 8 | Крепления для воздуховодов | т | 0,0006 |
|  | Раздел 2. Монтаж системы вентиляции В2 |  |  |
| 9 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 10 | Установка клапанов обратных диаметром: до 560 мм | 1 клапан | 1 |
| 11 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм | 1 решетка | 5 |
| 12 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 4,71 |
| 13 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600мм | шт | 1 |
| 14 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности возд-дов | 0,116 |
| 15 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности возд-дов | 0,1427 |
| 16 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности возд-дов | 0,114 |
| 17 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм | 1 зонт | 1 |
| 18 | Крепления для воздуховодов | т | 0,0006 |
|  | Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |
| 19 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 3 | 1 установка | 1 |
| 20 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8 | 1 устройство | 1 |
| 21 | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный | 1 устройство | 1 |
| 22 | Сети систем вентиляции при количестве сечений до: 5 | 1 вентил. сеть | 2 |
| 23 | Защита прямого действия с реле: одним | компл. | 1 |
|  | Раздел 4. Пробивка отверстий |  |  |
| 24 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,015 |
| 25 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,01 |
| 26 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0,01 |
| 27 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм | 100 отверстий | 0,01 |
| 28 | Заделка отверстий в местах прохода воздуховодов в перегородках и стенах | 100 отверстий | 0,02 |
|  | Раздел 5. Электромонтажные работы |  |  |
| 29 | Распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене | шт. | 1 |
| 30 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 |
| 31 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 3 |
| 32 | Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1 |
| 33 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Реле | шт. | 1 |
| 34 | Реле дифференциальное | шт | 1 |
| 35 | Трансформаторный регулятор скорости | шт. | 1 |
|  | Монтаж кабельных изделий |  |  |
| 36 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 3,12 |
| 37 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,087 |
| 38 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х2.5 мм2 | 1000 м | 0,045 |
| 39 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х4 мм2 | 1000 м | 0,01 |
| 40 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х25 мм2 | 1000 м | 0,015 |
| 41 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ 4х0.75 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| 42 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ 5х0.75 мм2 | 1000 м | 0,04 |
| 43 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ 14х0.75 мм2 | 1000 м | 0,045 |
| 44 | Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 2 |
| 45 | Трубки защитные гофрированные | м | 200 |
| Изделия "ГЭМ" |  |  |  |
| 46 | Наконечник медный, сечением, мм2, до: 360 | 100 шт. | 0,08 |
| 47 | Наконечники кабельные медные | шт. | 8 |
|  | Прокат черных металлов |  |  |
| 48 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 0,08 |
| 49 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,05 |
| 50 | Трубы водогазопроводные стальные Д 50 х3.5 мм | м | 5 |