УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 44» г.Перми

________________ Н.А.Викторина

«_____» _______________  2008 года

Извещение № 604А  от « 23 » сентября  2008 г. о проведении

аукциона на право заключения муниципального  контракта    на выполнение монтажа  системы вентиляции и теплоснабжения калорифера  в здании   Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №44» г. Перми  в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми,  приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе на выполнение монтажа  системы вентиляции и теплоснабжения калорифера  в здании   МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа», по адресу: г.Пермь, проспект Парковый, 28.

1.  Форма торгов – открытый аукцион.

2.   Заказчиком аукциона является МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»

г. Перми (614097 г. Пермь, проспект Парковый,28), контактный телефон: 8 (342)222-68-46,

222-80-90, т/факс 222-63-08.

3. Предметом  аукциона является -   выполнение  монтажа  системы  вентиляции и теплоснабжения калорифера  в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми.

Объём работ предоставлен в приложении № 1 к извещению.

4. Место выполнения работ - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44», г. Пермь, проспект Парковый, 28

5. Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, проспект Парковый, 28, канцелярия, контактный телефон 8 (342) 222–68-46. Контактное лицо – Борисова Вера Геннадьевна.

Официальный  сайт, на котором размещается аукционная документация  –

http:// www.gorodperm.ru

Плата за аукционную документацию не взимается

6.Начальная (максимальная) цена контракта – 1 596 713 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот тринадцать) рублей 48 копеек.

Источники финансирования: бюджет города Перми.

7.Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2  документации об аукционе до 10 00 часов,

« 14 » октября  2008 года  по  адресу:  г. Пермь, пр.Парковый, 28,  канцелярия.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00,  ч. до 17:00 ч в рабочие дни и до 10 часов «14 » октября 2008 года.

8. Проведение  аукциона назначено на « 12 » час « 40 » мин « 27» октября  2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская  17б, 2 этаж, управление  муниципального  заказа, зал  заседаний.

9. Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Приложение №1

к извещению № _______  от «______» __________________ 2008 года

Монтаж вентиляции:

Техническое задание  - сметная документация

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.156 |
| 2 | Прокладка воздуховодов класса 11 (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.374 |
| 3 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали - прямоугольные, периметром до 1000 мм | Шт. | 3 |
| 4 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.832 |
| 5 | Прокладка воздуховодов класса II (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм. периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,888 |
| 6 | Прокладка воздуховодов класса II (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0 196 |
| 7 | Прокладка воздуховодов класса II(плотные) из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм. диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0 17 |
| 8 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (П1, П2 ) | 1 камера | 2 |
| 9 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12т | 1 вентилятор | 1 |
| 10 | Вставки гибкие для вентиляторов № 3,15 | шт | 2 |
| 11 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1,8 |
| 12 | Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т | 1 вентилятор | 2 |
| 13 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час (кондиционеры) | 10 блоков | 0,2 |
| 14 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | -2 |
| 15 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих (Р1,Р2) | 1 агрегат | 2 |
| 16 | Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИл - 900 | шт | -2 |
| 17 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
| 18 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (АНР 500*800) | 1 решетка | 2 |
| 19 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -2 |
| 20 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) помер 150 размер 150x150 мм | 1 решетка | 5 |
| 21 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200x200 мм | 1 решетка | 29 |
| 22 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм | 1 зонт | 1 |
| 23 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 10 узлов | 0.2 |
| 24 | Установка откосов бортовых | 100кг | 0,2 |
| 25 | Установка зонтов над оборудованием | 1м2 поверхности зонта | 6,5 |
| 26 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 2,34 |
| 27 | Установка виброизоляторов номер 40 | 10 виброизоляторов | 0.5 |
| 28 | Установка дверей герметических утепленных, размером 1250x500 мм | 1 шт. | 1 |
| 29 | Пробивка проёмов в конструкциях из кирпича | 1 м 3 | 0,98 |
| 30 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт | 0,07 |
| 31 | Заделка отверстий, гнёзд, борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,13 |
| 32 | Приточная установка VS-30-R-H/S, комплектно; вентилятор с электродвигателем, воздухонагреватель водяной, фильтр ячейковый | комп. | 1 |
| 33 | Щит автоматики VS 21 150CG ACX36-2 | комп. | 1 |
| 34 | Опционное оснащение (гибкие соединения, воздушный клапан) | комп. | 1 |
| 35 | Приточная установка VS-40-L-H/S комплектно: вентилятор с электродвигателем, клапан с электроприводом, воздухонагреватель водяной, фильтр | комп | 1 |
| 36 | Щит автоматики VS 21 150CG ACX 36-2 | комп | 1 |
| 37 | Опционное оснащение (гибкие соединения, воздушный клапан) | комп. | 1 |
| 38 | Вентилятор ВЦ4-75 №4, 0,75 кВт, 1500 об/мин | шт | 1 |
| 39 | Вентилятор крышный ВКР №4 с электродвигателем 0,37кВт, 1000 об/мин | шт | 2 |
| 40 | Кондиционер бытовой Сres KF-60GW 6,0кВт | шт | 2 |
| 41 | Лючок питометражный | шт | 18 |
| 42 | Решетка наружная AHP 500*800 | шт | 2 |
| 43 | Кольцевой отсос из оцинкованной стали 1мм | шт | 1 |
| 44 | Зонт из стали оцинкованной 1000*800*400/250*250 | шт | 1 |
| 45 | Зонт из стали оцинкованной 1200*300*400/250*250 | шт | 1 |
| 46 | Стружкоотсос УВП-1200 | шт | 2 |
| 47. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм | 100м трубопроводов | 0,04 |
| 48. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм | 100м трубопроводов | 0,32 |
| 49. | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм | 100м трубопроводов | 0,02 |
| 50. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм | 100м трубопроводов | 0,56 |
| 51. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,047 |
| 52. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,047 |
| 53. | Клапан регулирующий с электроприводом 15кч943нж,Д=15,Кv=1м3/час | шт | 1 |
| 54. | Установка фильтров диаметром: 32мм | 10 фильтров | 1 |
| 55. | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16кгс/см2), диаметром 15мм 15кч 18п | шт | 4 |
| 56. | Вентили проходные муфтовые для воды, давлением 1,6 МПа (16кгс/см2), диаметром 15мм 15кч 18п | шт | 4 |
| 57. | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 2 |
| 58. | Установка манометров; с трехходовым краном | 1 комплект | 2 |
| 59. | Щит, масса, кг, до:50 (щит автоматический) | шт | 2 |
| 60. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до:6 | 100 шт | 1,3 |
| 61. | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до :40 | шт | 9 |
| 62. | Контактор малогабаритный КМИ-10910, 230В | шт | 9 |
| 63. | Прокладка короба пластмассового, шириной до 40мм | 100 м | 3,992 |
| 64. | Электроплинтус 25*10 | м | 399,2 |
| 65. | Провод в коробах, сечение, мм2,до: 6 | 100 м | 3,992 |
| 66. | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3*1,5 мм2 | 1000 м | 0,2691 |
| 67. | Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5*1,5 мм2 | 1000 м | 0,1301 |
| 68. | Приборы, устанавливаемые на металлоконструциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5(датчики температуры, давления, регулятор) | шт | 8 |

| 69. | Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича наружных стен простых при высоте этажа до 4м | 1 мЗ кладки | 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70. | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м | 100 мЗ в деле | 0,1 |
| 71. | 11рокладкатрубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м грубопров ода | 003 |
| 72. | 11рокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопров ода | 0,64 |
| 73. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных па трубопроводах из стальных груб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 10 |
| 74. | Вывоз мусора |  |  |