ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на  проведение инженерно-геологических изысканий на объекте:

здания МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №67», расположенные по ул. Макаренко, 38,42 в Мотовилихинском районе г. Перми

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ___заведующая МДОУ Л.С.Сидорчук_

1. Объект обследования:  здания МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №67», расположенные по ул. Макаренко, 38,42 в Мотовилихинском районе г. Перми

2.  Цель изысканий: сбор исходной технической информации для определения несущей способности  оснований  фундаментов и разработки проекта перехода.

3.  На основании действующих норм и правил провести инженерно-геологические изыскания и выполнить следующие работы:

5.1.Проходка трех  скважин глубиной до 12 м.

5.2. Проходка шести  шурф сечением 2.5 м2.

5.2.Отбор монолитов грунта из-под подошвы и вне подошвы фундаментов.

5.3.Лабораторные работы с определением физических, механических и деформационных характеристик грунта.

5.4.Камеральные работы.

4.  Перечень отчетных материалов: технический отчет  в 3-х экземплярах.

5.  Сроки производства работ: 30 календарных дней

15.09.2008.

Л.С.Сидорчук _______________________________________________________________