Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 5 от 23 сентября 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на частичный ремонт кровли

| №№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100 кв.м покрытий кровель | 4,6 |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 кв.м стяжек | 4,6 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 кв.м кровли | 4,6 |
| 4 | Праймер битумный | т | 0,14 |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 кв.м стяжек | 4,6 |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (ПЗ=5) | 100 кв.м стяжек | 4,6 |
| 7 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 кв.м кровли | 4,6 |
| 8 | Унифлекс ЭКП-5,0 (верхний слой) | Кв.м | 540 м2 |
| 9 | Унифлекс ТПП-4,0 (нижний слой) | Кв.м | 550 м2 |
| 10 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4м | 100 м | 0,2 |
| 11 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,7 |
| 12 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4м | 100 м | 0,89 |
| 13 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 кв.м кровли | 0,33 |
| 14 | Праймер битумный | т | 0,01 |
| 15 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в один слой | 100 кв.м кровли | 0,33 |
| 16 | Унифлекс ЭКП-5,0 (верхний слой) | Кв.м | 41,6 |
| 17 | Учесть уборку, погрузку и вывоз мусора |  |  |

Директор МСКОУ «Школа № 154»                                                          Н.Ю. Городничева