Приложение № 2 к извещению № 6 от 23..09.2008

Техническое задание

на ремонт помещения бойлерной

в МСКОУ «Школа № 154»

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 | 2,5 |
| 2 | Заделка проемов кирпичом | 100 м2 | 0,02 |
| 3 | Устройство перегородок | 1 м2 | 18 |
| 4 | Заполнение каркаса стен плитами Технолайт | 100 м2 | 0,18 |
| 5 | Гидроизоляция стен, горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0,045 |
| 6 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен | 100 м2 | 0,16 |
| 7 | Устройство металлических перемычек в стенах | 1 т | 0,1 |
| 8 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам | 100 м2 | 0,11 |
| 9 | Подшивка потолков | 100 м2 | 0,11 |
| 10 | Огнезащита деревянных конструкций | 10 м3 | 0,3 |
| 11 | Изоляция покрытий и перекрытий | 1 м3 | 1,7 |
| 12 | Установка стропил | 1 м3 | 2,2 |
| 13 | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,095 |
| 14 | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 | 0,5 |
| 15 | Устройство по фермам настила | 100 м2 | 0,8 |
| 16 | Огнезащита обрешеток под кровлю | 1000 м2 | 0,08 |
| 17 | Устройство пароизоляции | 100 м2 | 0,95 |
| 18 | Устройство кровель из оцинкованной стали | 100 м2 | 0,8 |
| 19 | Устройство мелких покрытий | 100 м2 | 0,08 |
| 20 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,04 |
| 21 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах | 100 коробок | 0,02 |
| 22 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 100 м2 | 0,04 |
| 23 | Простая окраска масляными составами | 100 м2 | 0,11 |
| 24 | Простая окраска масляными составами по дереву | 100 м2 | 0,095 |
| 25 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | 1 т | 0,25 |
| 26 | Демонтаж изоляции покрытий и перекрытий | 1 м3 | 1,2 |
| 27 | Разборка деревянных покрытий по балкам | 100 м2 | 0,09 |
| 28 | Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | 100 м2 | 0,18 |
| 29 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 100 м2 | 0,15 |
| 30 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 0,2 |
| 31 | Резка стального профилированного настила | 1 м | 50 |
| 32 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. | 3,5 |
| 33 | Монтаж ограждающих конструкций стен | 100 м2 | 0,5 |
| 34 | Установка металлических дверей | 1 м2 | 2,4 |
| 35 | Изоляция покрытий и перекрытий | 1 м3 | 1,2 |
| 36 | Монтаж подвесных потолков | 100 м2 | 0,08 |
| 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | 100 м2 | 0,15 |
| 38 | Окраска металлических грунтованных поверхностей | 100 м2 | 0,15 |
| 39 | Устройство дощатых покрытий | 100 м2 | 0,08 |
| 40 | Простая окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 | 0,08 |
| 41 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,15 |
| 42 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках | 1т | 15 |
| 43 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами | 1т | 15 |