ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА УСТРОЙСТВО

ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ СО ВТОРОГО ЭТАЖА

МДОУ «Детский сад № 178 – центр развития ребенка»

г. Пермь, ул. Белинского, 53

При   проведении   работ   по   устройству эвакуационных выходов со второго этажа необходимо провести следующие работы:

| № | Наименование работ | Ед.изм | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| 3 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,3 |
| 4 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0,06 |
| 5 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных | 100 м2 проемов | 0,032 |
| 6 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 3,277 |
| 7 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 3,277 |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 9 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,54 |
| 10 | Настил профилированный (стальной гнутый профиль ) | т | 0,38 |
| 11 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0154 |
| 12 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 |
| 13 | Дверные блоки пластиковые | м2 | 8 |
| 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более | 100 м2 проемов | 0,2642 |
| 15 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 26,42 |
| 16 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0,1 |
| 17 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 10 |
| 18 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,17 |
| 19 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,095 |
| 20 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 13,55 |
| 21 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0,614 |
| 22 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0,63 |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1355 |