Гранд-СMETA

МОУ "COШ № 108"

СОГЛАСОВАНО:

2008 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

на ремонт сан-узла

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	228 233,22

Средства на оплату труда руб.	28765,3

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2008 г.

| I |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего | ед. | Всего |
| ] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,165 | 459,3 | 424,36 | 34,94 | 11.76 | 75,78 | 70,02 | 5,77 | 1,94 | 38,3 | 6,3195 | 0,86 | 0,1419 |
|  |  |  | покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из | 100м | 0,19 | 41,77 | 41,77 |  |  | 7.94 | 7,94 |  |  | 3,77 | 0,7163 |  |  |
|  |  | пластмассовых материалов | плинтусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТКР1 1-01-011- | Устройство стяжек цементных | 100м2 | 0,165 | 1364.22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 225.1 | 73,6 | 9,33 | 2,87 | 39,51 | 6,5 1 92 | 1,27 | 0,2096 |
|  | 91 | толщиной 20 мм | стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TEI'il-01-ОП- | Устройство стяжек цементных на | 100м2 | 0,165 | 5876,78 | 146,9 | 254,8 | 74,62 | 969,67 | 24,24 | 42,04 | 12,31 | 13 | 2.145 | 5,46 | 0.9009 |
|  | 02 | каждые 5 мм изменения толщины | стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П3*2б; | стяжки добавлять или исключать к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗГР26; | норме 11-01-011-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*26; | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПМ*26: | Новый коэффициент (П3*26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАТ*26: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13*26: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | '13М*26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР1 1-01-027- | Устройство покрытий на цементном | 100м2 | 0,165 | 2052 1 ,73 | 1055,14 | 152,37 | 38,99 | 3386,09 | 174,1 | 25,14 | 6.43 | 88,37 | 14.581 | 3,06 | 0,5049 |
|  | 06 | растворе из керамического гранита | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неполированного одноцветного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слепы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TEIM 0-OI-057- 02 | Демонтаж шкафов | 100м2 деталей | 0,15 | 9980,93 | 1626,79 | 322,03 | 25.78 | 1497J4T 244,02 |  | 48,3 | 3,87 | 140,12 | 21.018 | 3,89 | 0,5835 |

Страница 1