Гранд-СМЕТА

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и | 100м2 | 0,2 | 1059.99 | 83 1 .42 | 228,57 | 27,22 | 212 | 166.28 | 45.71 | 5,44 | 74.3 | 14,86 | 1,99 | 0,398 |
|  |  | плиток керамических глазурованных | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плиток | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, | 100м2 поверхнос | 0,65 | 11807.8 | 2086,89 | 45,24 | 25,22 | 7675.07 | 1356,48 | 29,41 | 16,39 | 159,67 | 103,786 | 1,65 | 1,0725 |
|  |  | плинтусных и угловых плиток) без | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установки плиток туалетного | облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гарнитура на клее из сухих смесей по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кирпичу и бетону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов | 1 00 шт. | 0,02 | 207,2 | 203,95 | 3,25 | 1,09 | 4,14 | 4,08 | 0,07 | 0,02 | 17,89 | 0,3578 | 0,08 | 0,0016 |
|  |  | светильники для люминесцентных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 15-01 -047- | Устройство подвесных потолков типа | 100м2 | 0.165 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 291.28 | 226,2 | 65,08 | 1,72 | 102,46 | 16,9059 |  |  |
|  | 15 | "Армстронг" ("Байкал") по каркасу из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оцинкованного профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-101- | Панели потолочные типа "Армстронг" | м2 | 17 | 48,94 |  |  |  | 83 1 ,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2414-01 | ("Байкал") с комплектующими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-02- | Труба винипластовая по | 100м | 0,4 | 2095,73 | 365,27 | 531,13 | 217,44 | 838,29 | 146,11 | 212,45 | 86,98 | 27,3 | 10,92 | 12,2 | 4,88 |
|  | 409-04 | установленным конструкциям, по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потолкам, диаметр, мм, до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кР | СЦМ-300- | Трубки защитные гофрированные | м | 40 | 4,95 |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9920-1 | диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм08-02- | Затягивание проводов в проложенные | 100м | 0,4 | 353,18 | 90.18 | 4,63 | 0,37 | 141,27 | 36,07 | 1,85 | 0,15 | 6,74 | 2,696 | 0,04 | 0,016 |
|  | 412-02 | трубы и металлические рукава. Провод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | первый одножильный или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многожильный в обшей оплетке, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | суммарное сечение, мм2, до 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-501- | Кабели силовые на напряжение 660 В с | 1000м | 0,04 | 5100,26 |  |  |  | 204,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0586-69 | медными жилами с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поливинилхлоридной изоляцией и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оболочкой марки ВВГ 3x1.5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм08-03- | Светильники с люминесцентными | 100шт. | 0,03 | 17822,96 | 3950.13 | 3562,04 | 1673,5 | 534,69 | 1 18,5 | 106,86 | 50,21 | 280.35 | 8,4105 | 92,6 | 2,778 |
|  | 594-14 | лампами в подвесных потолках, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЗП*1,05; | устанавливаемый на профиле, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т3*1,05 | количество ламп в светильнике до 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 При производстве работ на высоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свыше 2 до 8м (ОЗП*1,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | сцм-546- | Светильник люминесцентный ЛПО | шт | 3 | 382,35 |  |  |  | 1147,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0601-10 | 4x40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2