Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕРм08-03- | Выключатель одноклавишный | 100шт. | 0.02 | 541,18 | 453.7 | 9.26 | 0,74 | 10.82 | 9.07 | 0,19 | 0,01 | 32,2 | 0,644 | 0,08 | 0.0016 |
|  | 591-02 | утопленного типа при скрытой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проводке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-545- | Legrand-Летен-Нептун Выключатель | шт |  | 20,03 |  |  |  | 40,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9556 | для скр. уст-ки 1-кл. -80200 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм08-03- | Розетка штепсельная утопленного типа | 1 00 шт. | 0,01 | 764,18 | 536,83 | 9,26 | 0,74 | 7,64 | 5.37 | 0,09 | 0,01 | 38,1 | 0,381 | 0,08 | 0,0008 |
|  | 591-09 | при скрытой проводке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-545- | Legrand-Саган Розетка 2К -85740 | шт | 1 | 23,39 |  |  |  | 23,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР46-04-012- | Разборка деревянных заполнений | 100м2 | 0,016 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 24,17 | 19,14 | 5,03 | 1,69 | 103,91 | 1 ,6626 | 7.74 | 0,1238 |
|  | 03 | проемов дверных и воротных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР1 0-0 1-039- | Установка блоков в наружных и | 100м2 | 0,016 | 32721,06 | 1467.4 | 30 1 ,92 |  | 523,54 | 23,48 | 4,83 |  | 115 | 1,84 | 3.9 | 0.0624 |
|  | 03 | внутренних дверных проемах в | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перегородках и деревянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нерубленых стенах площадью проема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-101- | Скобяные изделия для блоков входных | комп л | 1 | 85,56 |  |  |  | 85,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0889 | дверей в помещение однопольных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР10-01-015- | Устройство перегородок каркасно- | 100 м2 | 0,16 | 15529,39 | 1107.69 | 297,78 |  | 2484,7 | 177,23 | 47,64 |  | 88,9 | 14,224 | 3,82 | 0,6112 |
|  | 01 | филенчатых в санузлах | перегород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ок и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-203- | Приборы дверные накладные | компл | 4 | 11,34 |  |  |  | 45,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр56-21-06 | Установка полотен внутренних дверей | 100 | 0,04 | 2969,07 | 1629,06 | 170,93 | 23,67 | 118,76 | 65,16 | 6,84 | 0,95 | 114 | 4,56 | 3,03 | 0,1212 |
|  |  | в саузлах (кабинки) | полотен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-202- | Полотна дверные деревянные | м2 | 4 | 160,34 |  |  |  | 641,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР16-02-001- | Установка стойки из трубы | 100м | 0,12 | 4699,46 | 451,03 | 44,77 | 2,36 | 563,94 | 54,12 | 5,37 | 0,28 | 32,97 | 3,9564 | 0,5 | 0,06 |
|  | 04 |  | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР1 5-04-025- | Улучшенная окраска масляными | 100м2 | 0,48 | 1747,49 | 1198,07 | 7,37 | 0,14 | 838,8 | 575,07 | 3,54 | 0,07 | 92,73 | 44,5104 | 0,1 | 0,048 |
|  | 04 | составами по дереву заполнений | окрашивав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проемов дверных | мой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР17-01-001- | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 | 0,1 | 2100,11 | 119,97 | 18,77 | 1,37 | 210,01 | 12 | 1,88 | 0,14 | 8,77 | 0,877 | 0,29 | 0,029 |
|  | 23 |  | комплекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3