Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | TEPI 6-04-001 | Прокладка трубопроводов канализации | 100м | 0.05 | 5555,77 | 905,14 | 10.53 | 0,3 | 277,79 | 45,26 | 0,53 | 0,02 | 64.24 | 3,212 | 0.13 | 0,0065 |
|  | 01 | из полиэтиленовых труб высокой | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плотности диаметром 50 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TEP16-04-001- | Прокладка трубопроводов канализации | 100м | 0,17 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 1631,75 | 1 47.55 | 3,88 | 0,16 | 61,6 | 10,472 | 0.28 | 0,0476 |
|  | 02 | из полиэтиленовых труб высокой | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плотности диаметром 100 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР 16-07-003- | Врезки в действующие внутренние | 1 врезка | 2 | 97,84 | 62,84 | 6,27 |  | 1 95.68 | 125,68 | 12,54 |  | 4,46 | 8,92 | 0,01 | 0,02 |
|  | 01 | сети трубопроводов отопления и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжения диаметром 1 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР 16-07-004- | Врезки в действующие внутренние | 1 врезка | 1 | 387,36 | 108,62 | 0,77 |  | 387,36 | 108.62 | 0,77 |  | 8,94 | 8,94 | 0,01 | 0,01 |
|  | 02 | сети трубопроводов канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР46-03-010- | Пробивка в бетонных стенах и полах | 100 | 0,02 | 891.72 | 205,25 | 686,47 | 59,51 | 17.83 | 4.1 1 | 1 3,73 | 1,19 | 15,17 | 0,3034 | 4,35 | 0,087 |
|  | 01 | толщиной 100 мм отверстий площадью | отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 20 см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TEPI 6-03-002- | Прокладка трубопроводов | 100м | 0,2 | 7166,88 | 1430,67 | 43.24 | 1,1 | 1433,38 | 286, 1 3 | 8,65 | 0,22 | 103 | 20,6 | 0,44 | 0,088 |
|  | 02 | водоснабжения из многослойных | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | металл-полимерных труб диаметром | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР17-01-003- | Установка унитазов с бачком | Г 10 | 0,4 | 3720,27 | 333,38 | 43,53 | 4,38 | 1488,11 | 133,35 | 17,41 | 1,75 | 24,64 | 9,856 | 0,71 | 0,284 |
|  | 01 | непосредственно присоединенным | комплекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | СЦМ-300- | Унитаз-компакт Комфорт | компл | -4 | 312,24 |  |  |  | -1248,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Тек.цена | Унитаз-компакт | комп | 4 | 484,26 |  |  |  | 1937,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TEPI 7-01 -001- | Установка умывальников одиночныхО | 10 | 0,2 | 1612,8 | 296,17 | 22,65 | 1,78 | 322,56 | 59.23 | - 4,53 | 0,36 | 21,65 | 4,33 | 0,35 | 0,07 |
|  | 14 | с подводкой холодной и горячей воды | комплекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | СЦМ-300- | Умывальники нолуфарфоровые и | компл | -2 | 121,82 |  |  |  | -243,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0827 | фарфоровые с кронштейнами, сифоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бутылочным латунным и выпуском: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | овальные со скрытыми установочными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхностями без спинки размером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 550x480x1 85 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Гек.цена | Умывальник "Тюльпан" | комп | 2 | 484,26 |  |  |  | 968,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР17-01-002- | Установка смесителей | 10шт | 0,2 | 1283,28 | 95,76 | 0,17 |  | 256,66 | 19,15 | 0,03 |  | 7 | 1,4 |  |  |
|  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | сцм-зоо- | Смеситель латунный с | шт | -2 | 1 17.5 |  |  |  | -235 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1527 | гальванопокрытием для мойки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | настольный с верхней камерой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | смешения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Тек.цена | Смеситель для умывальника | шт | 2 | 290.56 |  |  |  | 581,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | СЦМ-103- | Муфты соединительные, N1MT 20 х 20 | шт | 8 | 41,51 |  |  |  | 332,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9001-505 | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 4