Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | CUM-103-9001-500 | Трубы металлопластиковые, диам.16 мм | 10 м | 4,212 | 159,17 |  |  |  | 670,42 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-103-9001-508 | Муфты (внутренняя резьба), NMT 16 мм х 1/2" | шт | 45 | 21,67 |  |  |  | 975,15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-103-9001-512 | Муфты (внутренняя резьба), NMT 26 мм х 3/4" | шт | 30 | 41,21 |  |  |  | 1236,3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-103-9001-521 | Тройники NMT 16 х 16 мм | шт | 25 | 51,96 |  |  |  | 1299 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-103-9001-523 | Тройники NMT 26 х 26 мм | шт | 15 | 105,6 |  |  |  | 1584 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-103-9001-535 | Угольник (внутреняя резьба), NMT 16 мм х 1/2" | шт | 22 | 28,78 |  |  |  | 633,16 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-101-9690 | Хомуты для крепления труб | шт | 104 | 7,37 |  |  |  | 766,48 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | 2060,99 | 123 | 14.91 | 0,63 | 2060,99 | 123 | 14,91 | 0,63 | 9,52 | 9,52 | 0,08 |
| 12 | ТЕР 16-07-001-01 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 4 | 761,09 | 13,82 | 2,78 | 0,16 | 3044,36 | 55,28 | 11,12 | 0,64 | 1,01 | 4,04 | 0,03 |
| 13 | СЦМ-300-1226 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм (дополнительно к 10,0м в ТЕР 16-07-001-01) | м | 40 | 31,17 |  |  |  | 1246,8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм08-03- 572-05 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1700x1100 | шт. | 4 | 572,13 | 49,17 | 89,43 | 6,07 | 2288,52 | 196,68 | 357,72 | 24,28 | 3,49 | 13,96 | 0,66 |
| 15 | Прайс-лист. | Шкаф пожарный навесной. | шт | 4 | 716,7 |  |  |  | 2866.8 | tf |  |  |  |  |  |
| 16 | Прайс-лист. | Огнетушитель ОП-5. | шт. | 10 | 69,71 |  |  |  | 697,1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0,1 | 7079,98 | 131,14 | 80,27 | 0,79 | 708 | 13,11 | 8,03 | 0,08 | 9,92 | 0,99 | 0,5 |
| 16 | ТЕР 16-07-Ов 1-02 | Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм | 1 кран | 2 | 761,13 | 4,1 |  |  | 1522,26 | 8,2 |  |  | 0,3 | 0,6 |  |
| 17 | ТЕР26-01-003-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 мЗ изоляции | 0,4 | 920,45 | 245,72 | 33,52 |  | 368,18 | 98,29 | 13,41 |  | 18,8 | 7,52 | 0,4 |
| 18 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | мЗ | 0,4128 | 390,89 |  |  |  | 161,36 |  |  |  |  |  |  |

Страница 3