Приложение №1

к котировочной заявке

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

200   г.

МУЗ "ГКБ №6",по ул. Грвачева,12.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на замену системы ХГВС и водоотведение.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект Сметная стоимость

483402,61 руб.

374079,56 руб.

строительных работ
монтажных работ

27551,06 руб.

Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

_56374,16 руб.

686,86 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Демонтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | is |  |  |  |  |  |
| 0,1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопров одов | 1,43 | 482,51 | 410,03 | 11,78 | 1,37 | 689,99 | 586,34 | 16,85 | 1,96 | 34,66 | 49,56 | 0,1 |
| 0,2 | ТЕРр65-01- 02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопров одов | 0,38 | 830,18 | 705,3 | 20,23 | 2,33 | 315,47 | 268,01 | 7,69 | 0,89 | 59,62 | 22,66 | 0,17 |
| 0,3 | ТЕРр65-03- 17 | Снятие водомерных узлов массой дО 100 кг | 100 шт. арматуры | 0,02 | 2224,51 | 1295,19 | 929,32 | 116,55 | 44,49 | 25,9 | 18,59 | 2,33 | 106,6 | 2,13 | 8,52 |
| 0,4 | ТЕРр65-03- 02 | Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 | 362,1 | 352,35 | 9,75 | 3,28 | 7,24 | 7,05 | 0,19 | 0,07 | 29 | 0,58 | 0,24 |
| 0,5 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,17 | 633,85 | 623,29 | 10,56 | 3,56 | 107,75 | 105,96 | 1,79 | 0,61 | 51,3 | 8,72 | 0,26 |

Страница 1