Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | ТЕРр65-38- 02 | Смена частей канализационного стояка флюгарки | 1 шт. | 2 | 95,09 | 16,33 |  |  | 190,18 | 32,66 |  |  | 1,38 | 2,76 |  |
| 36 | ТЕР26-01-003-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 мЗ изоляции | 2,826 | 920,45 | 245,72 | 33,52 |  | 2601,19 | 694,4 | 94,73 |  | 18,8 | 53,13 | 0,4 |
| 37 | СЦМ-104- 9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | мЗ | 2,92 | 390,89 |  |  |  | 1141,4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР26-01-050-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 поверхнос ти покрытия изоляции | 0,28 ! | 8887,58 | 2303,05 | 35,55 |  | 2488,52 | 644,85 | 9,95 |  | 156,67 | 43,87 | 0,25 |
| 39 | ТЕР17-01- 003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплекте в | 0,8 | 3717,49 | 333,38 | 43,53 | 4,38 | 2973,99 | 266,7 | 34,82 | 3,5 | 24,64 | 19,71 | 0,71 |
| 40 | ТЕР 17-01- 001-18 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплекте в | 0,2 | 5463,35 | 148,98 | 57,34 | 3,15 | 1092.67 | 29,8 | 11,47 | 0,63 | 10,89 | 2,18 | 0,85 |
| 40 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 8 | 28,18 |  |  |  | 225,44 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Система КЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопров ода | 0,15 | 5555,77 | 905,14 | 10,53 | 0,31 | 833,37 | 135,77 | 1,58 | 0,05 | 64,24 | 9,64 | 0,13 |
| 42 | ТЕР01-02- 057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 мЗ грунта | 0,012 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 20,48 | 20,48 |  |  | 154 | 1,85 |  |
| 43 | ТЕР 16-01-004-02 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопров ода | 0,08 | 13027,33 | 997,24 | 111,99 | 3,46 | 1042,19 | 79,78' | 8,96 | 0,28 | 76,3 | 6,1 | 1,35 |
| 44 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 мЗ грунта | 0,065 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 67,22 | 67,22 |  |  | 97,2 | 6,32 |  |
| 45 | ТЕРр65-38-02 | Смена частей канализационного стояка флюгарки | 1 шт. | 1 | 95,09 | 16,33 |  |  | 95,09 | 16,33 |  |  | 1,38 | 1,38 |  |
| 46 | ТЕР26-01-003-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | 1 мЗ изоляции | 0,471 | 920,45 | 245,72 | 33,52 |  | 433,53 | 115,73 | 15,79 |  | 18,8 | 8,85 | 0,4 |
| 47 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | мЗ | 0,49 | 390,89 |  |  |  | 191,54 |  |  |  |  |  |  |

Страница 6