Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | СЦМ-300-1484 | Краны шаровые В-В размером 3/4' | шт | 4 | 80,64 |  |  |  | 322,56 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР16-03-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ 0 | 100 м трубопровода | 0.45 | 1403,99 | 1361,22 | 42,77 | 1,1 | 631,8 | 612,55 | 19,25 | 0,5 | 98 | 44,1 | 0,44 |
| 26 | СЦМ-103- 9001-500 | Трубы металлопластиковые, диам. 16 мм | 10м | 4.212 | 159,17 |  |  |  | 670,42 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МА Т 0 | 100 м трубопровода | 0,15 * | 1585,03 | 1541,79 | 43,24 | 1,1 | 237,75 | 231,27 | 6,48 | 0,17 | 111 | 16.65 | 0,44 |
| 28 | СЦМ-103-9001-501 | Трубы металлопластиковые, диам.20 мм | Юм | 1,437 | 209,03 |  |  |  | 300,38 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР 16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.08 | 10409,85 | 1389 | 43.81 | 1,1 | 832,79 | 111,12 | 3,5 | 0,09 | 100 | 8 | 0,44 |
| 29 | Прайс-лист. | Трубы металлопластиковые, диам.32 мм | Юм | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-103-9001-504 | Муфты соединительные, NMT 16x16 мм | шт | 53 | 31,36 |  |  |  | 1662,08 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-103- 9001-505 | Муфты соединительные, NMT 20 х 20 мм | шт | 29 | 41,51 |  |  |  | 1203,79 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-103- 9001-507 | Муфты соединительные, NMT 32 х 32 мм | шт | 9 | 119,99 |  |  |  | 1079,91 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-103-9001-515 | Муфты (наружная резьба), ММТ 16 мм х 1/2" | шт | 22 | 18,94 |  |  |  | 416,68 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-103-9001-516 | Муфты (наружная резьба), NMT 16 мм х 3/4", 20 мм х 3/4 | шт | 11 | 26,97 |  |  |  | 296,67 | (¦ |  |  |  |  |  |
| 31 | СЦМ-103-9001-523 | Тройники NMT 26 х 26 мм | шт | 6 | 105,6 |  |  |  | 633,6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СЦМ-103-9001-522 | Тройники NMT 20 х 20 мм | шт | 11 | 66,81 |  |  |  | 734,91 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-103-0366 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 64 мм толщина стенки 4 мм(гильзы) | м | 1,6 | 47,49 |  |  |  | 75,98 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Система К1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,25 | 5555,77 | 905,14 | 10,53 | 0,31 | 1388,94 | 226,29 | 2,63 | 0,08 | 64,24 | 16,06 | 0,13 |
| 34 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,6 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 5759,11 | 520,76 | 13,71 | 0.56 | 61,6 | 36,96 | 0,28 |

Страница 5