Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ТЕР26-01-050-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 гюверхнос ти покрытия изоляции | 0,04 | 8887,58 | 2303,05 | 35,55 |  | 355,5 | 92,12 | 1,42 |  | 156,67 | 6,27 | 0,25 |
| 20 | ТЕР16-07- 003-07 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 1 | 614,02 | 102,05 | 15,39 | 0,31 | 614,02 | 102,05 | 15,39 | 0,31 | 7,46 | 7,46 | 0,03 |
| 21 | ТЕР 16-02- 004-06 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм(гильза) | 100 м трубопров ода | 0,016 | 17355,47 | 1561,9 | 297,93 | 10,22 | 277,69 | 24,99 | 4,77 | 0,16 | 115,44 | 1,85 | 2,21 |
| 22 | ТЕР 17-01-001-12 | Установка умывальников одиночныхО без подводки воды | 10 комплекто в | 1,1 | 1516,97 | 217,1 | 20,33 | 1,78 | 1668,67 | 238,81 | 22,36 | 1,96 | 15,87 | 17,46 | 0,32 |
| 23 | ТЕР17-01- 002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 1,3 | 1283,28 | 95,76 | 0,17 |  | 1668,26 | 124,49 | 0,22 |  | 7 | '9,1 |  |
| 23 | СЦМ-300- 1527 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -2 | 117,5 |  |  |  | -235 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-300-0617-1 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой(для душевых поддонов. | шт | 2 | 425,27 |  |  |  | 850,54 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-300-1520 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 22 | 28,18 |  |  |  | 619,96 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-300-1483 | Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 10 | 55,11 |  |  |  | 551,1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-300-1485 | Краны шаровые В-В размером 1' | шт | 2 | 122,49 |  |  |  | 244,98 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-300-1483 | Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 8 | 55,11 |  |  |  | 440,88 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР, диаметром 50 мм | шт | 2 | 219,81 |  |  |  | 439,62 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Система ТЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР 16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 | 2060,99 | 123 | 14,91 | 0,63 | 2060,99 | 123 | 14,91 | 0,63 | 9,52 | 9,52 | 0,08 |
| 24 | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром 50 мм | 10 фильтров | 0,1 | 7079,98 | 131,14 | 80,27 | 0,79 | 708 | 13,11 | 8,03 | 0,08 | 9,92 | 0,99 | 0,5 |
| 24 | СЦМ-300-1483 | Краны шаровые В-В размером 1/2' | шт | 10 | 55,11 |  |  |  | 551,1 |  |  |  |  |  |  |

Страница 4