Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.6 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопров ода с фасонным и частями | 0,4 | 834,85 | 828,35 | 6,5 | 2,19 | 333.94 | 331,34 | 2,6 | 0,88 | 68.8 | 27,52 | С,16 |
| 0,7 | ТЕРр65-02- 02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопров ода с фасонным и частями | 0,68 "у | 1040,01 | 1027,01 | 13 | 4,38 | 707,21 | 698,37 | 8,84 | 2,98 | 85,3 | 58 | 0,32 |
| 0,8 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,04 | 787,44 | 775,66 | 11,78 | 3,97 | 31,5 | 31,03 | 0,47 | 0,16 | 63,84 | 2,55 | 0,29 |
| 0.9 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0.02 | 3666,81 | 3559,95 | 106,86 | 35,98 | 73,34 | 71,2 | 2,14 | 0,72 | 293 | 5,86 | 2,63 |
| Раздел 2. Система В1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | ТЕР 16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МА 7 0 | 100 м трубопров ода | 0,38 | 3309,02 | 1914,77 | 1394,25 | 211,59 | 1257,43 | 727,61 | 529,82 | 80,4 | 141,52 | 53,78 | 13,8 |
| 1,2 | Прайс-лист. | Трубы полипропиленовые PPRC тип 3, PN20. | Юм | 3,595 | 344,21 |  |  |  | 1237,44 |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Пайс-лист. | Тройник63-40-63 | шт. | 2 | 16,66 |  |  |  | 33,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | Пайс-лист. | Тройник63-63-63 | шт. | 2 | 12,2 |  |  |  | 24,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Прайс-лист. | Муфтв переходная 40-25. | шт. | 6 | 4,34 |  |  |  | 26,04 | 1й |  |  |  |  |  |
| 1,5 | Прайс-лист. | Угольник 63 | шт. | 8 | 10.7 |  |  |  | 85,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР16-03- 002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МА ТО | 100 м трубопров ода | 0,3 | 1474,48 | 1430,67 | 43,81 | 1,1 | 442,34 | 429,2 | 13,14 | 0,33 | 103 | 30,9 | 0,44 |
| 2,1 | СЦМ-103-9001-502 | Трубы металлопластиковые, диам.26 мм | Юм | 2,934 | 431,76 |  |  |  | 1266,78 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МА Т=0 | 100 м трубопров ода | 0,45 | 1598,45 | 1555,68 | 42,77 | 1,1 | 719,3 | 700,06 | 19,24 | 0,5 | 112 | 50,4 | 0,44 |

Страница 2