Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК75-09/08-устр-во приточной системы вентиляции

Уважаемые господа!                                                                                          23 сентября 2008г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6» (614107, г. Пермь, ул. Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-49-51,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по устройству приточной системы вентиляции в здании по ул. Грачёва, 12 лит. «Д», за счёт средств городского бюджета, предусмотренных программой «Качественное здравоохранение» на сумму (максимальная цена контракта) 408 334, 72 рублей (Четыреста восемь тысяч триста тридцать четыре рубля 72 коп.) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Здание административное с производственной аптекой, 2-х этажное с техническим подвалом в части здания. Часть здания лит. «Д» - в 1977г. Стены здания – кирпичные, фундамент ленточный - бутовый и бетонный, перекрытия: чердачное и междуэтажное – сборные ж/б, над подвалом – сводчатая кладка из керамического кирпича.

Объём работ по устройству приточной системы вентиляции  указан в сметном расчёте (приложение №1).

Требуется:

- Разборка существующих воздуховодов и демонтаж обратных клапанов;

- Установка камер приточных VS–21–R-H/S, автоматики FS-1R;

- Установка решёток жалюзийных, клапанов огнезадерживающих КОМ 400*400, клапанов обратных для прямоугольного канала с ручным приводом АВК 300*150, 150*250, диффузоров d-100, 200 мм;

- Монтаж статистической камеры №1, №2, №3;

- Прокладка воздуховодов класс Н, периметром 800, 1000, 900 от 1100 до 1600 мм, d до 200 мм.;

- Установка вставок гибких d-100, 150, 200 мм.;

- Установка переходников класса Н, периметром от 1100 до 1600 мм.;

- Изоляция трубопроводов теплоизоляционным материалом (URSA);

- Теплоснабжение приточных установок: установка насоса циркуляционного URS 20-60-130, крана шарового, клапана обратного d-25 мм, фильтров магнитных «Danfoss» d-40 мм, термометров, монометров;

- Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения;

- Гидравлическое испытание трубопроводов;

- Огрунтовка металлических поверхностей;

- Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, полтэтилена.

- Претендент на участие в котировке должен иметь соответствующую лицензию. При производстве работ должен применяться только сертифицированный материал и оборудование. Организация работ на объекте должна быть согласована с Заказчиком. Работы

производить в строгом соответствии с проектом, разработанным ООО «Архстройпроект» и согласованным с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

- Претендент должен представить обоснование снижения цены -  локальный сметный расчёт (приложение №1 к котировочной заявке). Предоставить Заказчику график производства работ (приложение №2к котировочной заявке). Результат выполненных работ Подрядчик обязан сдать Заказчику и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» с оформлением актов гидравлического испытания с теплоснабжающей организацией, освидетельствования скрытных работ, предоставлением счетов – фактур и сертификатов качества на применяемые материалы и др. документации.

Существенные условия контракта:

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение 3-х дней со дня подписания  муниципального  контракта;

Окончание выполнения работ – в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта с учетом составления и согласования исполнительной документации, актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и другой документации с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

-Оплата работ:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта до момента сдачи результата работ;

Расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3) счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

Гарантийный срок на все выполненные работы -  не менее 24 месяцев.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16 часов 00 мин. 02 октября    2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Отдел закупок, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – 6 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение №3

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва