Приложение № 1

к  Извещению № 9

о проведении запроса котировок от 25.09.08 г.

Техническое задание

на производство общестроительных работ

по реконструкции туалетов

в МОУ «СОШ № 71» г.Перми

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Максимальная Цена контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными плитами | 7,5 кв.м |  |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков их ПВХ профилей с площадью проема до 2-х кв.м | 7,5 кв.м |  |
| 3. | Блоки оконные пластиковые одностворные площадью до 2 кв.м | 7,5 кв.м |  |
| 4. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 6,0 п.м. |  |
| 5. | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 м, ширина 500 мм (Россия) | 6,0 п.м. |  |
| 6. | Облицовка откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее | 7,0 кв.м |  |
| 7. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 3,0 кв.м |  |
| 8. | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 4,0 м |  |
| 9. | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 67,39 кв.м |  |
| 10. | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) | 67,39 кв.м |  |
| 11. | Шпатлевка стен | 90,38 кв.м |  |
| 12. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 90,38 кв.м |  |
| 13. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 90,38 кв.м |  |
| 14. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 15,12 кв.м |  |
| 15. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 кв.м | 15,12 кв.м |  |
| 16. | Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных | 8 комплектов |  |
| 17. | Замки врезные кодовые | 2 шт |  |
| 18. | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 28,8 кв.м |  |
| 19. |  |  | 499900 руб |

Директор                                         Л.А.Жаренкова