Приложение № 4

Техническое задание.

Ремонт фасада (штукатурка пеноблоков, ремонт межпанельных швов).

Высота здания – 9,9 м.

Закладку из пеноблоков в количестве 116 штук (общей площадью 230,18 м2):

- прогрунтовать поверхность;

- сделать сплошное выравнивание закладок из пеноблоков;

- покрасить поверхность водоэмульсионной фасадной светло-серой краской.

| № уч. | Место нахождение | Количество | Размер м | Площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актовый зал Столовая | 2 2 3 2 2 1 | 0,6*2,8 0,6*1,8 0,6*1,8 5,6*0,3 2,4*0,3 1,8*0,3 | 3,36 2,16 3,24 3,36 1,44 0,54 |
| 2 | Лестничные клетки Коридор начальных классов и напротив каб. 313 | 4 2 6 | 3,8*1,8 3,35*1,2 2,1*1,8 | 27,36 8,04 22,68 |
| 3 | Коридор напротив каб. 101-105, 206-210, 306-310 | 7 1 | 1,8*1,8 2,3*1,8 | 22,68 4,14 |
| 4 | Коридор напротив каб. 201-205, 301-305 | 6 4 | 2,0*1,8 1,25*1,8 | 21,6 9,0 |
| 5 | Кабинеты 204, 205, 304, 305 | 10 | 0,6*2,1 | 12,6 |
| 6 | Кабинеты 110, 201-203, 301-303, с/у | 5 2 | 0,6*2,1 2,4*2,7 | 6,3 12,96 |
| 7 | Кабинеты 101, 206, 306 | 3 | 0,6*2,1 | 3,78 |
| 8 | Кабинеты 102-105, 207-210, 307-310 | 15 | 0,6*2,1 | 18,9 |
| 9 | Раздевалки, кабинеты 106, 107, 211-216, 311-316, с/у | 22 7 | 0,6*2,1 0,6*1,2 | 27,72 5,04 |
| 10 | Спортзал Мастерские | 4 4 1 1 | 0,6*2,8 0,6*1,2 0,75*2,1 1,0*2,1 | 6,72 2,88 1,58 2,1 |
|  | ИТОГО: | 116 |  | 230,18 |

Межпанельные швы общей длиной 1312,0 п.м.:

- очистка стыка;

- запенить швы монтажной пеной;

- герметизация мастикой.

| № уч. | Место нахождение | Кол-во | Размер п.м. | Итого п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актовый зал, столовая | 5 2 2 3 | 9,9 20,4 4,0 9,6 | 49,5 40,8 8,0 28,8 |
| 2 | Лестничные клетки, коридор начальных классов и напротив каб. 313 | 5 1 | 9,9 28,2 | 49,5 28,2 |
| 3 | Коридор напротив каб. 101-105, 206-210, 306-310 | 4 2 2 3 | 9,9 4,0 20,4 9,6 | 39,6 8,0 40,8 28,8 |
| 4 | Коридор напротив каб. 201-205, 301-305 | 4 1 | 6,9 28,2 | 27,6 28,2 |
| 5 | Кабинеты 204, 205, 304, 305 | 5 1 | 6,9 28,2 | 34,5 28,2 |
| 6 | Кабинеты 110, 201-203, 301-303, с/у | 3 2,5 | 9,9 24,94 | 29,7 62,35 |
| 7 | Кабинеты 101, 206, 306 | 2 2,5 | 9,9 12,94 | 19,8 32,35 |
| 8 | Кабинеты 102-105, 207-210, 307-310 | 9 1 9 | 9,9 42,87 6,11 | 89,1 42,87 54,99 |
| 9 | Раздевалки, кабинеты 106, 107, 211-216, 311-316, с/у | 9 10 1 2 1 | 6,0 9,9 65,97 6,2 24,0 | 54,0 99,0 65,97 12,4 24,0 |
| 10 | Спортзал, мастерские | 9 8 2 8 1 | 9,9 6,17 42,87 6,1 11,97 | 89,1 49,36 85,74 48,8 11,97 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1312,0 |

Зам. директора по АХЧ							Г.П. Савинова