Приложение №2 к извещению

от «29 » сентября 2008 № 5

Техническое задание  на  выполнение работ по изготовлению и замене  оконных блоков  в МОУ «Лицей №4»» г. Перми.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100м2 | 1,249 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей (или эквивалент): поворотных(откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более #2м.2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 1,249 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые | М2 | 124,85 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ (или эквивалент): в каменных стенах толщиной до 0,51м. | 100п.м. | 0,653 |
| 5 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль (или эквивалент) длина 6 метров, ширина 500мм | М.п. | 65,25 |
| 6 | Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали | 100м.2 покрытия | 0,158 |
| 7 | Демонтаж решеток | 1т конструкций | 0,12 |
| 8 | Облицовка ГКЛ: внутренних откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,044 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям подготовленным под окраску: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,044 |
| 10 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности. | 1,035 |
| 11 | Погрузка и разгрузка. Мусор строительный | Т | 10,0188 |
| 12 | Перевозка на расстояние 24 км. Мусор строительный | Т | 10,0188 |