ИЗВЕЩЕНИЕ № 69  от «29» сентября 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по текущему ремонту помещений 6 этажа здания администрации Индустриального района г. Перми по адресу ул. Мира,15

Заказчик - Администрация Индустриального района г. Перми

614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 415, 501, телефон/факс: 227-93-23, 227-94-91, 227-92-84 (факс), E-mail: admindus@permregion.ru. (ответственный исполнитель Силаева Ольга Геннадьевна, тел: 227-94-91, 227-93-23) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку работ способом запроса котировок  на  текущий ремонт помещений 6 этажа здания администрации Индустриального района г. Перми по адресу ул. Мира,15.

| № п\п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка полов, покрытых линолеумом | 100 м.кв. | не менее 3,98 |
| 2. | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м.кв. | не менее 9,98 |
| 3. | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м.кв. | не менее 3,98 |
| 4. | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей откосов стен водоэмульсионными составами: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м.кв. | не менее 0,76 |
| 5. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб радиаторов отопления на 2 раза | 100 м.кв. | не менее 0,47015 |
| 6. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных на 2 раза | 100 м.кв. | не менее 0,26 |
| 7. | Устройство покрытий из линолеума на клею | 100 м.кв. | не менее 3,98 |
| 8. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею | 100 м.кв. | не менее 4,0198 |

Все работы должны производиться в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями  и правилами нормативной документации (ГОСТы, СНИПы и др.), требованиями  санитарных норм, норм пожарной безопасности.

Место выполнения работ: город Пермь, Индустриальный район, ул. Мира,15.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 10 декабря 2008 года включительно.

Максимальная цена контракта: 415 650  (четыреста пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Оплата работ: предоплата в размере 30% от общей цены контракта перечисляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания муниципального контракта.

Остальная сумма (70% от общей цены контракта) перечисляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня выставления  Заказчику счета-фактуры и подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ. Условия оплаты – безналичный расчет.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению №1 к настоящему извещению  по вышеуказанному адресу до 14 часов 00 минут  «09» октября  2008 г.

Цена работ  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: расходы на подготовку помещений к ремонтным работам, уборку строительного мусора, транспортные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте администрации г.Перми www.gorodperm.ru  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение № 1  - форма котировочной заявки

Приложение № 2 – проект муниципального контракта

Заместитель главы администрации района                                                       	      А.В. Тютеньков