Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 70 от «29» сентября 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________

Юридический адрес_________________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

___________________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует ____________________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Адрес регистрации __________________________________________________________________________________

Адрес проживания __________________________________________________________________________________

Паспортные данные_________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:___________________________________

Кому ______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № 70 от «29» сентября 2008 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по текущему ремонту помещений общественного центра микрорайона Андроновский (ул. Беляева,59) на территории Индустриального района г. Перми, согласно прилагаемому перечню:

| № | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски и оклейки обоями стен | 100 м2 |  |
|  | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 |  |
|  | Панели потолочные с комплектующими (208.04*1.03=214.28м2) | м2 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (наружных оконных откосов) | 100 м2 |  |
|  | Устройство покрытий: из досок паркетных (пол из ламината), без материалов | 100 м2 |  |
|  | Ламинат | м2 |  |
|  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 - (входные в здание) | м2 |  |
|  | Двери входные в здание - (инд. заказ - в комплекте) | шт. |  |
|  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м2 |  |
|  | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными открывающимися площадью проема до 5м2 | 100 м2 |  |
|  | Изделия скобяные общественных зданий двустворных высотой до 2.1 м | комплект |  |
|  | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных (1,23м2*2,2=2,706м2) | 100 м2 |  |
|  | Монтаж металлических решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т |  |
|  | Конструкции стальные (решетки) | т |  |
| Наружные работы |  |  |  |
|  | Отмостка: Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 |  |
|  | Цоколь: Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных и старой плитки фасадной | 100 м2 |  |
|  | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 |  |
|  | Вход в подвал: Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах керамическим кирпичом при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  |
|  | Железнение цементных покрытий | 100 м2 |  |
|  | Крыльцо Запасного выхода: Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 |  |
|  | Железнение цементных покрытий | 100 м2 |  |
|  | Ремонт ступеней: бетонных | 100ступеней |  |
|  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля - обрамление ступней уголком | 100 м |  |
|  | Конструкции стальные | м |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м |  |
|  | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт |  |
|  | Смесители латунные для мойки настольный с верхней камерой смешивания | комплект |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | врезка |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м |  |
|  | Тапер 100мм | шт |  |
|  | Тапер 50мм | шт |  |
|  | Тройник 50/50/87* | шт |  |
|  | Муфта 100мм | шт |  |
|  | Отвод 100/15* | шт |  |
|  | Отвод 100/45* | шт |  |
|  | Отвод 50/45* | шт |  |
|  | Отвод 50/ 87* | шт |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
|  | Светильники с люминисцентными лампами. Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт |  |
|  | Светильник люминесцентный SM-4x18 | шт |  |
|  | Светильники для ламп накаливания. Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт |  |
|  | Светильник накаливания ПСХ-60 IP54 | шт |  |
|  | Светильники для ламп накаливания. Световые настенные указатели | 100 шт |  |
|  | Светильник накаливания 25Вт | шт |  |
|  | Светильники для ламп накаливания. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт |  |
|  | Светильник накаливания НПО-24 2x60 в форме таблетки | шт |  |
|  | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт |  |
|  | Выключатели, переключатели и штепсельные розетки. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт |  |
|  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  |
|  | Штепсельные розетки | шт |  |
|  | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БК220-230-60 | 10 шт |  |
|  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт |  |
|  | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт |  |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги)______________________________________________________ ___________________________________________________________ рублей включает ___________________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

__________________________________________________________________________________________________.

других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы по текущему ремонту помещений общественного центра микрорайона Андроновский (ул. Беляева,59) на территории Индустриального района г. Перми на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП