ИЗВЕЩЕНИЕ № 	8	 от « 29 » сентября 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

по фасадным работам

(краткое наименование предмета закупки)

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением иностранных языков" Индустриального района города Перми

(наименование муниципального заказчика)

614022, г. Пермь, ул. Сивкова, 3 «Б»

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс 	225-29-20 / 225-32-18		  электронная почта (e-mail): school122@list.ru

ответственный исполнитель 			Терёхин Алексей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

предусматривает осуществить за счет 	Департамента образования администрации г. Перми

(источник финансирования заказа)

закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок: по фасадным работам:

- оштукатурить откосы в количестве 61 штуки (общей длиной 368,6 п.м., общей площадью 92,15 м2): грунтовка поверхности, сделать сплошное выравнивание откосов, покрасить поверхность водоэмульсионной фасадной белой краской;

- сделать герметизацию оконных сливов без материала в количестве 246 штук (общей длиной 544,5 п.м.): демонтировать оконные сливы, сделать герметизацию поверхности под оконными сливами, установить оконные сливы, в том числе монтаж слива с материалом в количестве 1 штуки (длиной 1,8 п.м.)

(наименование*, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг)

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством) 					обязательны

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 		МОУ «СОШ № 122»

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 		до 01.12.2008 г.

Максимальная цена контракта 		363 000	 рублей.

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением денежных средств

IV квартал

график оплаты

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 по факсу, электронной почте или курьером по вышеуказанному адресу до 12 часов 00 минут «08» октября 2008 года.

Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом следующих расходов:

расходы на перевозку и установку

(виды  расходов, которые должны быть включены в цену, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,

налогов, сборов и других обязательных платежей)

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем: от 5 до 15 дней с даты подписания протокола рассмотрения оценки котировочных заявок.

Директор школы		А.Ю. Терёхин

МП