Приложение №1

Техническое задание

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0,959 |  |  |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов |  | 0,959 |  |  |
| 3 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 |  |  |  |  |
| 4 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 |  | 95,91 |  |  |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. |  | 0,495 |  |  |
| 6 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. |  |  |  |  |
| 7 | Плиты подоконные пластиковые, ширина 600 мм | п.м. |  | 49,45 |  |  |
| 8 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м |  | 0,453 |  |  |
| 9 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,784 |  |  |
| 10 | Окраска водными составами внутри помещений казеиновая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,784 |  |  |
| 11 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,214 |  |  |
| 12 | Окраска откосов наружных перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,214 |  |  |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный | За т груза |  | 2 |  |  |
| 14 | Перевозка навалочных грузов автомобильными самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | За т груза |  | 2 |  |  |
| 15 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный | За т груза |  | 2 |  |  |