Извещение № 616А от 30.09.2008

о проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на монтаж вентиляции в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Перми

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе на право заключить муниципальный контракт на монтаж вентиляции в  Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Перми.

Вид аукциона – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключить муниципальный контракт на монтаж вентиляции в  Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Перми. Аукцион проводится по одному лоту. Требования к составу и объёмам работ определены техническим заданием, приведённым в приложении 1 к настоящему извещению. Другие требования к работам определены в разделе 5 документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2288000 (Два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч) руб. 73 коп. Источник финансирования – бюджет города Перми.

Заказчик аукциона – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Перми. Адрес заказчика: 614111, г. Пермь, Серебрянский пр., д. 8. Контактное лицо – заместитель директора по АХЧ Прокофьева Наталья Евгеньевна. Контактный телефон: 8 (342) 242-76-04. Адрес электронной почты: school99perm@yandex.ru.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком по адресу г. Пермь, Серебрянский пр., д. 8, приёмная на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления. Плата за документацию об аукционе не взимается.

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещается информация об аукционе, – официальный сайт Администрации города Перми www.gorodperm.ru.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет пять процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 октября 2008 г. по 20 октября 2008 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и 21 октября 2008 г. с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу г. Пермь, Серебрянский пр., д. 8, приёмная.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе 21 октября 2008 г. в 10 часов 00 минут по адресу г. Пермь, Серебрянский пр., д. 8, приёмная.

Аукцион состоится 30 октября 2008 г. в 10 часов 40 минут по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д. 17б, 2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере тридцати процентов начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Приложение 1 к извещению

№ 616А от 30.09.2008

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм | 1 шт. | 5 |
| 2 | Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм | шт | -5 |
| 3 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 ( АРН,ПРР) | 1 решетка | 8 |
| 4 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -8 |
| 5 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 1,81 |
| 6 | Установка калориферов массой до 0,1 т | 1калорифер | 3 |
| 7 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 1вентилятор | 6 |
| 8 | Вставки гибкие для вентиляторов № 2,5 | шт | -12 |
| 9 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1вентилятор | 4 |
| 10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-4, сечением 400x300 мм | 1 шт. | 7 |
| 11 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-4, сечение обечайки 400x300 мм, масса наполнителя 1.73 кг | шт | -7 |
| 12 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100x200 мм (AMP 200*100) | 1 решетка | 5 |
| 13 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 4 размер 200x400 мм (AMP 300-200) | 1 решетка | 5 |
| 14 | Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100x200мм | м2 | -0,1 |
| 15 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200x400мм | м2 | -0,1 |
| 16 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 3,2 |
| 17 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | -3,2 |
| 18 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 6,72 |
| 19 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | -6,72 |
| 20 | Установка циклонов массой до 0,3 т | 10 циклонов | 0,1 |
| 21 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 1,7 |
| 22 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 6,8 |
| 23 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа. (двухходовой вентиль) | шт. | 3 |
| 24 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5 (термостат) | шт. | 3 |
| 25 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до 1,5(датчикитемпературы) | шт | 6 |
| 26 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0,6 |
| 27 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25 мм | шт | -6 |
| 28 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 3 |
| 29 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0.1 т | 1 насос | 3 |
| 30 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | компл | -3 |
| 31 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,56 |
| 32 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,56 |
| 33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |
| 34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |
| 35 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 9 |
| 36 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 комплект | 9 |
| 37 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1мЗ изоляции | 1 |
| 38 | Материал теплоизоляционный (Ursa (или эквивалент)) | мЗ | 1,24. |
| 39 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1мЗ | 0,512 |
| 40 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 дм2 | 100 отверстий | 0,15 |
| 41 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 мЗ заделки | 0,03 |
| 42 | Щит, масса, кг, до 50 (модули управления приточными и вытяжными системами) | шт. | 7 |
| 43 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 6 | 100 шт. | 1,04 |
| 44 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 16 | 100 шт. | 0,1 |
| 45 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 (Вводной щит, пожарный щит) | шт. | 2 |
| 46 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3 | шт. | 10 |
| 47 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 2,04 |
| 48 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1,9 |
| 49 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0,14 |
| 50 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5x4 мм2 | 1000 м | 0,19 |
| 51 | Кабели силовые на напряжение 660. В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5x10 мм2 | 1000 м | 0,014 |
| 52 | Воздушный клапан АВК 800*500 | шт | 4 |
| 53 | Воздушный клапан АВК 600*350 | шт | 1 |
| 54 | Привод к клапану DAF2.06 | шт | 5 |
| 55 | Адаптер№8-16 | шт | 5 |
| 56 | Фильтр ФЛР 800*500 с фильтрующим EU3 | шт | 4 |
| 57 | Фильтр ФЛР 600*350 с фильтрующим EU | шт | 1 |
| 58 | Водяной нагреватель PBAS 800*500-4-2,5 | шт | 2 |
| 59 | Водяной нагреватель PBAS 600*350-4-2.5 | шт | 1 |
| 60 | Вентилятор канальный RK 800*500 F3 | шт | 4 |
| 61 | Вентилятор канальный RK 600*350 ЕЗ | шт | 1 |
| 62 | Вентилятор крышный ВЦ 4-75-3,15, 2,2кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 63 | Циклон ЦН-11-400 с бункером | шт | 1 |
| 64 | Вентилятор Ventilor 20/8AR | шт | 4 |
| 65 | Вставки гибкие DS 800*500 | шт | 8 |
| 66 | Вставки гибкие DS600*350 | шт | 2 |
| 67 | Шумоглушитель RSA 800*500/1000 | шт | 6 |
| 68 | Шумоглушитель RSA 600*350/1000 | шт | 1 |
| 69 | Наружная решетка АНР 500*800 | шт' | 2 |
| 70 | Решетка ПРР 600*300 | шт | 2 |
| 71 | Решетки ПРР 700*300 | шт | 4 |
| 72 | Решетки AMP 200*100 | шт | 5 |
| 73 | Решетки AMP 300*200 | шт | 5 |
| 74 | Зонт вытяжной МВО 1600*1000 | шт | 1 |
| 75 | Зонт вытяжной МВО 1600*2000 | шт | 1 |
| 76 | Зонт вытяжной из оц.стали 1300*600 | шт | 1 |
| 77 | Зонт вытяжной из оц.стали 1900*600 | шт | 1 |
| 78 | Зонт вытяжной из оц.стали 29Q0*600 | шт | 1 |
| 79 | Лючок питометражный | шт | 12 |
| 80 | Двухходовой вентиль STV 25-10 | шт | 3 |
| 81 | Электропривод к вентилю AQM 24.05 | шт | 3 |
| 82 | Термостат DBEP-2 | шт | 3 |
| 83 | Кронштейн для крепления капилярной трубки | шт | 3 |
| 84 | Канальный датчик температуры TG-K330 | шт | 3 |
| 85 | Погружной датчик температуры TG-D130 | шт | 3 |
| 86 | Фильтр латунный,Ду=25мм | шт | 6 |
| 87 | Балансировочный вентиль Dahfoss UV-1"" | шт | 9 |
| 88 | Кран шаровый, Д=25 | шт | 6 |
| 89 | Кран шаровый, Д=15 | шт | 12 |
| 90 | Обратный клапан,Д=25 | шт | 3 |
| 91 | Циркуляционный насос Grundfoss 25-80 (или эквивалент) | шт | 3 |
| 92 | Управляющий модуль приточной системы ACM/A-SF3/1.5-S230-CP1 (или эквивалент) | шт | 3 |
| 93 | Управляющий модуль для вытяжной системы CV-2 | шт | 4 |
| 94 | Пост кнопочный ПКЕ | шт | 10 |
| 95 | Щит вводной ЩУВ-1 | шт | 1 |
| 96 | Щит пожарный ЩУП-1 | шт | 1 |
| 97 | Гофротруба, д=25 | м | 204 |